- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项   目   号：YBZFCG-1796

- 招标项目编号：18A0693

- 招标项目名称：木耳镇人民政府消防车及消防设备采购

- 采   购   人：重庆市渝北区木耳镇人民政府

- 采购代理机构：重庆市渝北区公共资源交易中心

2018年11月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

一、招标项目一览表	- 7 -

二、招标项目技术需求	- 7 -

第三篇  项目商务要求	- 8 -

一、交货期（或：实施时间）、交货地点（或：实施地点）及验收方式	- 8 -

二、报价要求	- 8 -

三、质量保证及售后服务	- 8 -

四、付款方式	- 8 -

五、知识产权	- 8 -

六、培训	- 8 -

七、其他	- 8 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 9 -

一、资格审查	- 9 -

二、评标方法	- 10 -

三、评标标准	- 11 -

四、无效投标条款	- 12 -

五、废标条款	- 13 -

第五篇  投标人须知	- 14 -

一、投标人	- 14 -

二、招标文件	- 14 -

三、投标文件	- 14 -

四、开标	- 16 -

五、评标	- 17 -

六、定标	- 17 -

七、中标通知书	- 17 -

八、询问、质疑和投诉	- 17 -

九、签订合同	- 19 -

十、政府采购信用融资	- 19 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 20 -

一、合同主要条款	- 20 -

二、政府采购合同（格式）	- 23 -

第七篇  投标文件格式	- 25 -

一、经济文件	- 27 -

二、技术文件	- 29 -

三、商务文件	- 31 -

四、其他	- 34 -

五、资格文件（单独装订）	- 38 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市渝北区公共资源交易中心受重庆市渝北区木耳镇人民政府的委托，对木耳镇人民政府消防车及消防设备采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 分包号及分包名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分包1：木耳镇人民政府消防车及消防设备采购 | - 128.492 | - 2.5 |  |

## 二、资金来源

财政预算资金,预算金额为 128.492 万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（以上证明材料的复印件须加盖投标人公章，原件备查）

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在《重庆市政府采购网》和《渝北区公共资源交易网》（www.ybggb.com.cn）网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2018年11 月14 日）起五个工作日。

（四）招标文件发布

1.时间：2018年11 月14 日-2018年12 月6 日

2.招标文件获取方式：网上自行下载

（五）投标地点：重庆市渝北区公共资源交易中心（重庆市渝北区空港新城顺义路36号 渝北行政服务中心旁）

（六）投标开始时间：2018年 12月6 日北京时间9:00

（七）投标截止时间：2018年 12月6 日北京时间9:30

（八）开标时间：2018年12 月 6日北京时间9:30

（九）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，同时在付款凭证备注栏中注明 “18A0693”的采购计划编号，投标保证金的到账截止时间为开标当天上午9:00。

投标保证金账户：

户  名：重庆市渝北区公共资源招投标交易中心

开户行：农商行渝北支行锦湖分理处

账  号：13330101200100005840001

1、各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、开标前各投标人必须现场递交投标保证金付款单和银行基本账户开户许可证的复印件（原件备查），且付款单位必须与投标单位一致，否则视为无效响应文件，当场予以退回。

3、各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1、未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2、中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，由采购代理机构五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市渝北区公共资源交易中心财务部咨询电话：（023）67800829

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和渝北区公共资源交易网（www.ybggb.com.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标（注①）。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、现场踏勘

独立踏勘现场，不组织集中踏勘现场。

投标人可自行踏勘工程现场，并对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的费用等承担全部责任。

## 九、联系方式

（一）采购人：重庆市渝北区木耳镇人民政府

联系人：关老师

电  话：18983965337

（二）采购代理机构：重庆市渝北区公共资源交易中心

联系人：颜老师

电  话：67160810

地  址：重庆市渝北区空港新城顺义路36号 渝北行政服务中心旁

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 招标项目一览表

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 3.5吨泡沫消防车 | 1辆 | 3.5吨泡沫消防车、3.5吨水罐消防车为核心产品 |
| - 2 | 3.5吨水罐消防车 | 1辆 |  |
| - 3 | 消防设备 | 1批 |  |

## 二、招标项目技术需求

- （一）3.5吨泡沫消防车

- 整车要求

- 消防车通过国家消防装备质量监督检验中心检测，提供3C证书复印件，加盖投标人公章。

- 消防车纳入中国中华人民共和国工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》，可在地方车管所上户。

- 整车参数

- 外形尺寸：≤6840mm×2200mm×3200mm

- 满载总质量：≤9680kg

- 整备质量：≤5945kg

- 乘员人数：≤5人

- 最高车速：≥90km/h

- 排放标准：国V

- 液罐容量：水≥3000L，泡沫≥500L

- 消防泵流量：≥40L/s

- 消防炮流量：≥32L/s

- 底盘参数

- 底盘类型：QL1100A8KAY二类底盘

- 驱动形式：4×2

- 轴距：≥3815mm

- 驾驶室：四门双排座一体式焊接结构，带专用液压翻转机构。

- 动机型号：4HK1-TC51

- 发动机型式：直列四缸、水冷、增压中冷、高压共轨电控柴油发动机

- 额定功率：≥141/2600（kW/rpm）

- 额定扭矩：≥513/1600（Nm/rpm）

- 排放标准：国Ⅴ

- 变速箱型号：MLD-6Q

- 变速箱形式：6前进档+1个倒档，机械式、带同步器

- 离合器：单片、干式、膜片弹簧、液压控制

- 取力器：全功率夹心式

- 油箱容量：≥200L

- 上装参数

- 乘员室

- 布局结构：双排座一体式焊接结构，带专用液压翻转机构。

- 座位设置：后排座椅采用模具成型 。

- 安全设置：安装有三点式预紧安全带。

- 空气呼吸器设置：后排靠背处均安装有空气呼吸器架。空气呼吸器框架采用结构钢板折弯而成，可放置6.8L-9L空气呼吸器。

- 控制开关：驾驶室内加装水泵的取力器开关；警报器及警灯开关等。

- 照明：原车照明灯。

- 踏梯：高强度一体式防滑踏梯。

- 储物空间：座椅设置成箱体结构，座板可翻开，座位下设置有储物柜。

- 空调：无氟环保空调系统。

- 扶手：防滑安全扶手，极大地提高了救援人员上、下车安全及速度。

- 副车架

- 材质：采用专用钢材制造而成的高强度矩管。

- 性能：采用整体贯通式一次性折弯成型，采用全金属气体保护焊接技术，进行喷砂处理，耐腐蚀性处理。副车架与底盘采用刚性、弹性混合连接方式，上装车箱与副车架一体式设计。

- 车厢

- 材质：车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。

- 结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，根据随车器材配置灵活布局器材箱结构，最大限度地提高空间利用率，可完全放置所有随车器材，在器材箱内可选用新型滑动托架、拖板以及高强度的塑料存放盒等存放结构，充分利用车厢内部有限空间；内饰板和底板均为光面拉丝铝合金板材。

- 梯架：车厢顶部设置一套全铝合金焊接的轻型多功能二节拉梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯。

- 后爬梯：车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯。

- 帘子门

- 材质：采用轻型优质铝合金，大幅面卷帘门，启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠。

- 结构：顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备条锁把手、一点式黑色拉带及两点式固定座，驾驶室内有卷帘门开启及关闭指示灯。

- 布局：器材箱左右两侧及泵房左右后三侧。

- 电器系统

- 警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯；单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。

- 器材箱灯：器材箱、泵房卷帘门两侧内设有LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明，照明灯开关与卷帘门联动。

- 频闪灯：车厢左右两侧上部各配置两盏频闪警灯。

- 车外照明：车厢左右两侧上部各配置两盏LED侧照明灯。

- 警示灯：车厢侧面均安装有内嵌式黄色警示灯。

- 表面处理

- 漆料：车厢表面喷涂原装消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。

- 颜色：符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜标准》中的R03大红色。

- 消防泵

- 消防泵类型：CB10/40-G离心泵

- 额定压力：≥1.0MPa

- 额定流量：≥40L/s

- 真空泵：水环式真空泵

- 引水形式：自动引水

- 吸水深度：≥7m

- 引水时间：≤35s

- 安装形式：后置式

- 消防炮

- 消防炮类型：PL32水泡沫两用炮

- 额定流量：≥32L/s

- 射程：水≥55m，泡沫≥45m

- 安装位置：车厢顶部

- 控制方式：手动控制

- 水平回转角度：0°~360°

- 俯仰回转角度：-15°~60°

- 液罐

- 容量：水≥3000L，泡沫≥500L

- 材质：高分子复合材料PP-C

- 安装形式：内胆式

- 结构：2个人孔；2个溢流/卸压装置；2个液位传感器； 1个水罐放余水口，1个泡沫罐放余液口。

- 消防管路

- 吸水口：泵室后方安装带手动控制阀的DN125螺纹式吸水口1个。

- 注水口：泵室后方安装带手动控制阀的DN80卡式注水口1个。

- 出水口：泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式出水口1个。

- 放余水管路：为保护水泵及各阀门，在管路中加装了放余水阀。

- 冲洗管路：在泵系统管路中设置泡沫冲洗阀及管路。

- 消防控制系统

- 结构：根据车辆配置可选装各类型控制模块，装有液位指示器、转速表、油门等消防控制设备，对各消防部件全电控操作，采用PLC智能化控制；控制面板上所有按钮、开关和指示灯标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明。面板采用防水防尘设计模式。

- 防护等级≥IP56。

- 安装形式：车厢后部泵房内。

- 泡沫比例控制器

- 控制器类型：PH32

- 泡沫混合比例：3%-6%

- 随车文件清单

- 底盘使用说明书

- 底盘质量保修卡

- 底盘合格证

- 发动机号码拓印

- 底盘号码拓印件

- 消防车使用说明书

- 消防车消防器材清单

- 消防车合格证

- 消防车跟踪服务卡

- 消防车交接清单

- 随车器材

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 消防水带 | - 8盘 | - 1.技术性能符合GB 6246-2001《消防水带》的标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和3C证书复印件，加盖投标人公章，原件备查。 - 2.外编织层材料为涤纶长丝，聚氨酯衬里，具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐磨，轻便、使用柔软方便等特点。每盘长度20米。编织层必须编织均匀、紧密，表面整洁无油迹；不允许有跳经、断经、跳纬、露纬及划伤。衬里质量：水带衬里表面必须光滑、平整、均匀，衬里厚度在0.4±0.1mm。 - 3.主要参数：直径：65mm，标准工作压力：1.6Mpa，爆破压力≥5.51Mpa，延伸率≤3.6％，膨胀率≤4.7％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥29.2N/25mm，扯断延伸率≥450%，扯断强度≥43.8Mpa。 - 4.水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。 - 5、带卡式快速接口。 |
|  | - 消防水带 | - 4盘 | - 1.技术性能符合GB 6246-2001《消防水带》的标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和3C证书复印件，加盖投标人公章，原件备查。 - 2.外编织层材料为涤纶长丝，聚氨酯衬里，具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐磨，轻便、使用柔软方便等特点。每盘长度20米。编织层必须编织均匀、紧密，表面整洁无油迹；不允许有跳经、断经、跳纬、露纬及划伤。衬里质量：水带衬里表面必须光滑、平整、均匀，衬里厚度在0.4±0.1mm。 - *3.主要参数：直径：80mm，标准工作压力：1.6Mpa，爆破压力≥5.01Mpa，延伸率≤4.1％，膨胀率≤4.8％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥34.1N/25mm，扯断延伸率≥450%，扯断强度≥45.4Mpa。 - 4.水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。 - 5、带卡式快速接口。 |
|  | - 吸水管总成 | - 4根 | - 1、长度：2m， - 2、螺纹式接口 |
|  | - 地上消火栓扳手 | - 1把 | - 450mm |
|  | - 地下消火栓扳手 | - 1把 | - 800 mm |
|  | - 三分水器 | - 1支 | - 1、80×3*65 mm， - 2、卡式快速接口 |
|  | - 水带挂钩 | - 4个 | - 600 mm |
|  | - 水带护桥 | - 2件 | - 80 mm |
|  | - 滤水器 | - 1个 | - 螺纹式接口 |
|  | - 集水器 | - 1个 | - 1、80×2*65 mm， - 2、卡式快速接口 |
|  | - 水带包布 | - 4个 | - 470 mm |
|  | - 吸水管扳手 | - 2把 | - 125 mm |
|  | - 异径接口 | - 2个 | - 内扣式接口 |
|  | - 异径接口 | - 2个 | - 65(雌)×80(雄) |
|  | - 异径接口 | - 2个 | - 80(雌)×65(雄) |
|  | - 同型接口 | - 1个 | - 螺纹式 |
|  | - 异型接口 | - 2个 | - 1、65内扣/65雄 - 2、65卡式转65内扣 |
|  | - 异型接口 | - 2个 | - 1、80内扣/80雄 - 2、80卡式转80内扣 |
|  | - 铁锹 | - 1把 | - 2# |
|  | - 消防斧 | - 1把 | - 817 mm |
|  | - 铁铤 | - 1把 | - 1000 mm |
|  | - 干粉灭火器 | - 2具 | - 2kg |
|  | - 直流开关水枪 | - 2支 | - 卡式快速接口 |
|  | - 多功能水枪 | - 2支 | - 1、铸、煅件材料为铝合金材质，铝合金采用冷拉型材，塑胶套件密封性能好，组织结构致密，强度高，表面平整、光洁，色泽美观。 - 2、耐水压强度、耐腐蚀性能符合国家《GB8181-2005消防水枪》技术标准。进水端采用65mm口径卡式消防（雄）接口，接口应符合Q/RQ03-1998《卡式消防接口》标准要求。 - 3、水枪喷射距离远，可调节水流量范围大，流量≥450升/分钟，水流对水枪的反冲力小，喷雾雾化效果好，喷雾水流喷雾夹角≥120°。 - 4、多功能水枪表面醒目处清晰的标出型号、规格、商标（或厂名）等永久性标志，以及流量调节档位，“开”、“关”标示。 |
|  | - 多功能挠钩 | - 1套 | - 1、符合行业相关标准，用于消防灭火、救援，至少具有9种功能头，能够自由组合。 - 2、功能头材质为钢质，加长杆为环氧树脂管。功能头包括双抓挠钩、单爪挠钩、双抓无头挠钩、双爪钩耙、剪枝器、双头消防斧、消防锹、四齿耙子、链刀锯等组成，杆部为三节，可组装加长。 |
|  | - 强光照明灯 | - 2具 | - 1、防爆性能应符合GB 3836.1―2010的要求； - 2、采用固态免维护LED光源，平均使用寿命10万小时以上； - 3、具有工作光、强光工作模式； - 4、额定电压：11.1V； - 5、电池使用寿命：约1000次循环； - 6、灯具外壳采用高硬度合金材料，外壳防护等级：IP68； - 7、连续放电时间：工作光≥10h，强光≥4.5h； - 8、功率3x3瓦LED； - 9、充电时间≤8h； - 10、重量≤1KG。 |
|  | - 单杠梯 | - 1架 | - 1.优质竹材，技术性能符合《消防梯》GA137-2007的要求； - 2.工作长度：≥3米；最小梯宽：≤250mm；梯蹬间距：≤340mm； - 3.整体重量：≤12kg。 |
|  | - 二节拉梯 | - 1架 | - 1.技术性能符合《消防梯》GA137-2007的要求。 - 2.优质竹子制成，二节拉梯，工作高度≥6米（存放高度≤3.72米），宽度≤0.44米,厚度≤0.16米，梯蹬间距≤0.34米，挂钩可折叠，质量≤35kg。将梯子与地面保持垂直状态，地面距第一个梯蹬的距离约为22～23cm。 - 3.撑脚设计科学，能达到安全性和抗冲击性能的要求。 - 4.每架消防梯须设置角度仪指示安全角度范围。梯子表面光洁，表面涂不导电涂料保护，金属零件镀锌（铬）或黑色磁漆。 - 5.配件要求：侧板铭牌包含拉梯安全使用方面的内容，包装内附有拉梯使用及检查记录，产品说明书中包含拉梯使用方法、检查程序、维护方法以及报废准则、使用年限等。 |
|  | - 手动破拆工具组 | - 1套 | - 1.双手柄设计：由高强度铝合金制成的轻型手柄和由合金结构钢制成的重型手柄，两只手柄可分别使用也可接力使用； - 2.专利设计的工作头和手柄之间快速接口连接形式，使得工作头可在短时间内迅速更换； - 3.工作头由高强度不锈钢制成，表面镍磷化处理使之既保证了强度、不锈蚀还更加耐磨； - 4.9种的标准工作头，还可根据用户的特殊需求选配专用工作头。可完成：穿孔、切割、撬起、拔钉、锛凿、锯切、撬锁、璃破拆等多种功能的破拆； - 5.有防割功能的工具袋，可用于覆盖破拆后的表面锋利的快口，防止伤及人体。 - 6、符合行业相关标准。 |
|  | - 机动消防泵 | - 1台 | - 1、符合GB 6245-2006《消防泵》标准要求； - 2、发动机型式：四冲程、单缸、风冷发动机； - 3、最大功率：≥390cc； - 4、启动方式：自回式手拉绳启动/电启动； - 5、引水方式：旋片真空泵引水； - 6、最大吸深：≥7m； - 7、最大流量：≥50T/h； - 8、额定流量：≥32.5 T/h； - 9、额定压力：≥0.53MPa - 10、扬程：≥56米。 - 11、进出水口：≥65mm - 12、重量：≤65KG - 13、尺寸：≤L520*B550*H550（mm） |

- （二）3.5吨水罐消防车

- 1.整车要求

- 消防车通过国家消防装备质量监督检验中心检测，提供3C证书复印件，加盖投标人公章。

- 消防车纳入中国中华人民共和国工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》，可在地方车管所上户。

- 2.整车参数

- 外形尺寸：≤6840mm×2200mm×3200mm

- 满载总质量：≤9680kg

- 整备质量：≤5945kg

- 乘员人数：≤5人

- 最高车速：≥90km/h

- 排放标准：国V

- 液罐容量：水≥3500L

- 消防泵流量：≥40L/s

- 消防炮流量：≥40L/s

- 3.底盘参数

- 底盘类型：QL1100A8KAY二类底盘

- 驱动形式：4×2

- 轴距：≥3815mm

- 驾驶室：四门双排座一体式焊接结构，带专用液压翻转机构。

- 动机型号：4HK1-TC51

- 发动机型式：直列四缸、水冷、增压中冷、高压共轨电控柴油发动机

- 额定功率：≥141/2600（kW/rpm）

- 额定扭矩：≥513/1600（Nm/rpm）

- 排放标准：国Ⅴ

- 变速箱型号：MLD-6Q

- 变速箱形式：6前进档+1个倒档，机械式、带同步器

- 离合器：单片、干式、膜片弹簧、液压控制

- 取力器：全功率夹心式

- 油箱容量：≥200L

- 4.上装参数

- 乘员室

- 布局结构：双排座一体式焊接结构，带专用液压翻转机构。

- 座位设置：后排座椅采用模具成型 。

- 安全设置：安装有三点式预紧安全带。

- 空气呼吸器设置：后排靠背处均安装有空气呼吸器架。空气呼吸器框架采用结构钢板折弯而成，可放置6.8L-9L空气呼吸器。

- 控制开关：驾驶室内加装水泵的取力器开关；警报器及警灯开关等。

- 照明：原车照明灯。

- 踏梯：高强度一体式防滑踏梯。

- 储物空间：座椅设置成箱体结构，座板可翻开，座位下设置有储物柜。

- 空调：无氟环保空调系统。

- 扶手：防滑安全扶手，极大地提高了救援人员上、下车安全及速度。

- 副车架

- 材质：采用专用钢材制造而成的高强度矩管。

- 性能：采用整体贯通式一次性折弯成型，采用全金属气体保护焊接技术，进行喷砂处理，耐腐蚀性处理。副车架与底盘采用刚性、弹性混合连接方式，上装车箱与副车架一体式设计。

- 车厢

- 材质：车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。

- 结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，根据随车器材配置灵活布局器材箱结构，最大限度地提高空间利用率，可完全放置所有随车器材，在器材箱内可选用新型滑动托架、拖板以及高强度的塑料存放盒等存放结构，充分利用车厢内部有限空间；内饰板和底板均为光面拉丝铝合金板材。

- 梯架：车厢顶部设置一套全铝合金焊接的轻型多功能二节拉梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯。

- 后爬梯：车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯。

- 帘子门

- 材质：采用轻型优质铝合金，大幅面卷帘门，启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠。

- 结构：顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备条锁把手、一点式黑色拉带及两点式固定座，驾驶室内有卷帘门开启及关闭指示灯。

- 布局：器材箱左右两侧及泵房左右后三侧。

- 电器系统

- 警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯；单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。

- 器材箱灯：器材箱、泵房卷帘门两侧内设有LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明，照明灯开关与卷帘门联动。

- 频闪灯：车厢左右两侧上部各配置两盏频闪警灯。

- 车外照明：车厢左右两侧上部各配置两盏LED侧照明灯。

- 警示灯：车厢侧面均安装有内嵌式黄色警示灯。

- 表面处理

- 漆料：车厢表面喷涂原装消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。

- 颜色：符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜标准》中的R03大红色。

- 消防泵

- 消防泵类型：CB10/40-G离心泵

- 额定压力：≥1.0MPa

- 额定流量：≥40L/s

- 真空泵：水环式真空泵

- 引水形式：自动引水

- 吸水深度：≥7m

- 引水时间：≤35s

- 安装形式：后置式

- 消防炮

- 消防炮类型：PS40直流开花两用炮

- 额定流量：≥40L/s

- 射程：水≥55m

- 安装位置：车厢顶部

- 控制方式：手动控制

- 水平回转角度：0°~360°

- 俯仰回转角度：-15°~60°

- 液罐

- 容量：水≥3500L

- 材质：高分子复合材料PP-C

- 安装形式：内胆式

- 结构：1个人孔；1个溢流/卸压装置；1个液位传感器； 1个水罐放余水口。

- 消防管路

- 吸水口：泵室后方安装带手动控制阀的DN125螺纹式吸水口1个。

- 注水口：泵室后方安装带手动控制阀的DN80卡式注水口1个。

- 出水口：泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式出水口1个。

- 放余水管路：为保护水泵及各阀门，在管路中加装了放余水阀。

- 消防控制系统

- 结构：根据车辆配置可选装各类型控制模块，装有液位指示器、转速表、油门等消防控制设备，对各消防部件全电控操作，采用PLC智能化控制；控制面板上所有按钮、开关和指示灯标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明。面板采用防水防尘设计模式。

- 防护等级≥IP56。

- 安装形式：车厢后部泵房内。

- 5.随车文件清单

- 底盘使用说明书

- 底盘质量保修卡

- 底盘合格证

- 发动机号码拓印

- 底盘号码拓印件

- 消防车使用说明书

- 消防车消防器材清单

- 消防车合格证

- 消防车跟踪服务卡

- 消防车交接清单

- 6.随车器材

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 消防水带 | - 8盘 | - 1.技术性能符合GB 6246-2001《消防水带》的标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和3C证书复印件，加盖投标人公章，原件备查。 - 2.外编织层材料为涤纶长丝，聚氨酯衬里，具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐磨，轻便、使用柔软方便等特点。每盘长度20米。编织层必须编织均匀、紧密，表面整洁无油迹；不允许有跳经、断经、跳纬、露纬及划伤。衬里质量：水带衬里表面必须光滑、平整、均匀，衬里厚度在0.4±0.1mm。 - 3.主要参数：直径：65mm，标准工作压力：1.6Mpa，爆破压力≥5.51Mpa，延伸率≤3.6％，膨胀率≤4.7％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥29.2N/25mm，扯断延伸率≥450%，扯断强度≥43.8Mpa。 - 4.水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。 - 5、带卡式快速接口。 |
|  | - 消防水带 | - 4盘 | - 1.技术性能符合GB 6246-2001《消防水带》的标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和3C证书复印件，加盖投标人公章，原件备查。 - 2.外编织层材料为涤纶长丝，聚氨酯衬里，具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐磨，轻便、使用柔软方便等特点。每盘长度20米。编织层必须编织均匀、紧密，表面整洁无油迹；不允许有跳经、断经、跳纬、露纬及划伤。衬里质量：水带衬里表面必须光滑、平整、均匀，衬里厚度在0.4±0.1mm。 - 3.主要参数：直径：80mm，标准工作压力：1.6Mpa，爆破压力≥5.01Mpa，延伸率≤4.1％，膨胀率≤4.8％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥34.1N/25mm，扯断延伸率≥450%，扯断强度≥45.4Mpa。 - 4.水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。 - 5、带卡式快速接口。 |
|  | - 吸水管总成 | - 4根 | - 1、长度：2m， - 2、螺纹式接口 |
|  | - 地上消火栓扳手 | - 1把 | - 450mm |
|  | - 地下消火栓扳手 | - 1把 | - 800 mm |
|  | - 三分水器 | - 1支 | - 1、80×3*65 mm， - 2、卡式快速接口 |
|  | - 水带挂钩 | - 4个 | - 600 mm |
|  | - 水带护桥 | - 2件 | - 80 mm |
|  | - 滤水器 | - 1个 | - 螺纹式接口 |
|  | - 集水器 | - 1个 | - 1、80×2*65 mm， - 2、卡式快速接口 |
|  | - 水带包布 | - 4个 | - 470 mm |
|  | - 吸水管扳手 | - 2把 | - 125 mm |
|  | - 异径接口 | - 2个 | - 内扣式接口 |
|  | - 异径接口 | - 2个 | - 65(雌)×80(雄) |
|  | - 异径接口 | - 2个 | - 80(雌)×65(雄) |
|  | - 同型接口 | - 1个 | - 螺纹式 |
|  | - 异型接口 | - 2个 | - 1、65内扣/65雄 - 2、65卡式转65内扣 |
|  | - 异型接口 | - 2个 | - 1、80内扣/80雄 - 2、80卡式转80内扣 |
|  | - 铁锹 | - 1把 | - 2# |
|  | - 消防斧 | - 1把 | - 817 mm |
|  | - 铁铤 | - 1 | - 1000 mm |
|  | - 干粉灭火器 | - 2具 | - 2kg |
|  | - 直流开关水枪 | - 2支 | - 卡式快速接口 |
|  | - 多功能水枪 | - 2支 | - 1、铸、煅件材料为铝合金材质，铝合金采用冷拉型材，塑胶套件密封性能好，组织结构致密，强度高，表面平整、光洁，色泽美观。 - 2、耐水压强度、耐腐蚀性能符合国家《GB8181-2005消防水枪》技术标准。进水端采用65mm口径卡式消防（雄）接口，接口应符合Q/RQ03-1998《卡式消防接口》标准要求。 - 3、水枪喷射距离远，可调节水流量范围大，流量≥450升/分钟，水流对水枪的反冲力小，喷雾雾化效果好，喷雾水流喷雾夹角≥120°。 - 4、多功能水枪表面醒目处清晰的标出型号、规格、商标（或厂名）等永久性标志，以及流量调节档位，“开”、“关”标示。 |
|  | - 多功能挠钩 | - 1套 | - 1、符合行业相关标准，用于消防灭火、救援，至少具有9种功能头，能够自由组合。 - 2、功能头材质为钢质，加长杆为环氧树脂管。功能头包括双抓挠钩、单爪挠钩、双抓无头挠钩、双爪钩耙、剪枝器、双头消防斧、消防锹、四齿耙子、链刀锯等组成，杆部为三节，可组装加长。 |
|  | - 强光照明灯 | - 2具 | - 1、防爆性能应符合GB 3836.1―2010的要求； - 2、采用固态免维护LED光源，平均使用寿命10万小时以上； - 3、具有工作光、强光工作模式； - 4、额定电压：11.1V； - 5、电池使用寿命：约1000次循环； - 6、灯具外壳采用高硬度合金材料，外壳防护等级：IP68； - 7、连续放电时间：工作光≥10h，强光≥4.5h； - 8、功率3x3瓦LED； - 9、充电时间≤8h； - 10、重量≤1KG。 |
|  | - 单杠梯 | - 1架 | - 1.优质竹材，技术性能符合《消防梯》GA137-2007的要求； - 2.工作长度：≥3米；最小梯宽：≤250mm；梯蹬间距：≤340mm； - 3.整体重量：≤12kg。 |
|  | - 二节拉梯 | - 1架 | - 1.技术性能符合《消防梯》GA137-2007的要求。 - 2.优质竹子制成，二节拉梯，工作高度≥6米（存放高度≤3.72米），宽度≤0.44米,厚度≤0.16米，梯蹬间距≤0.34米，挂钩可折叠，质量≤35kg。将梯子与地面保持垂直状态，地面距第一个梯蹬的距离约为22～23cm。 - 3.撑脚设计科学，能达到安全性和抗冲击性能的要求。 - 4.每架消防梯须设置角度仪指示安全角度范围。梯子表面光洁，表面涂不导电涂料保护，金属零件镀锌（铬）或黑色磁漆。 - 5.配件要求：侧板铭牌包含拉梯安全使用方面的内容，包装内附有拉梯使用及检查记录，产品说明书中包含拉梯使用方法、检查程序、维护方法以及报废准则、使用年限等。 |
|  | - 手动破拆工具组 | - 1套 | - 1.双手柄设计：由高强度铝合金制成的轻型手柄和由合金结构钢制成的重型手柄，两只手柄可分别使用也可接力使用； - 2.专利设计的工作头和手柄之间快速接口连接形式，使得工作头可在短时间内迅速更换； - 3.工作头由高强度不锈钢制成，表面镍磷化处理使之既保证了强度、不锈蚀还更加耐磨； - 4.9种的标准工作头，还可根据用户的特殊需求选配专用工作头。可完成：穿孔、切割、撬起、拔钉、锛凿、锯切、撬锁、璃破拆等多种功能的破拆； - 5.有防割功能的工具袋，可用于覆盖破拆后的表面锋利的快口，防止伤及人体。 - 6、符合行业相关标准。 |
|  | - 机动消防泵 | - 1台 | - 1、符合GB 6245-2006《消防泵》标准要求； - 2、发动机型式：四冲程、单缸、风冷发动机； - 3、最大功率：≥390cc； - 4、启动方式：自回式手拉绳启动/电启动； - 5、引水方式：旋片真空泵引水； - 6、最大吸深：≥7m； - 7、最大流量：≥50T/h； - 8、额定流量：≥32.5 T/h； - 9、额定压力：≥0.53MPa - 10、扬程：≥56米。 - 11、进出水口：≥65mm - 12、重量：≤65KG - 13、尺寸：≤L520*B550*H550（mm） |

- （三）消防器材

| - 序号 | - 器材名称 | - 数量 | - 技术参数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 消防头盔 | - 12顶 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件，原件备查； - 用于头部、面部及颈部的安全防护。技术性能符合GA 44-2015《消防头盔》标准要求。 - 2.黄色外翻半盔式头盔，由帽壳、缓冲层、网状舒适层、佩戴装置、面罩、披肩等组成，采用橡胶内嵌金属包边，可安装照明灯。 - 3.下颏带采用芳纶阻燃材料，宽度不小于20 mm，同时搭配有快速调节搭扣。 - 4.面罩采用透明、耐冲击、耐热、防雾和耐刮擦的材料制成，开合过程应能随意保持定位，其向上打开角度不应超过90°。 - 5.披肩应为装卸式，采用铝箔复合防水层及芳纶阻燃面料的三层结构，可完全覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便。 - 7.冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力残余不超过3780N。 - 8.质量：头盔质量（不包括披肩及其他附件）不超过1.3kg； |  |
| - 2 | - 消防员灭火防护服 | - 15套 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件，原件备查； - 1、执行GA10-2014《消防员灭火防护服》标准、CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》及CCCF-XFZB-01(A/0)《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护产品》。用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能，由外层、防水透气层、隔热层及舒适层构成。 - 2.产品外层面料采用芳纶阻燃面料，单位面积质量为（210±10.5）g/㎡； - 3.防水透气层面料采用芳纶无纺布+PTFE膜，单位面积质量为（108±5.4）g/㎡； - 4、隔热层面料采用芳纶水刺隔热毡、单位面积质量为（70±3.5）g/㎡； - 5、舒适层采用芳纶粘胶阻燃布、单位面积质量为（120±6）g/㎡； - 6、反光标志带采用3M反光带； - 7、整体防护性能≥31.5cal/cm2； - 8、色差：不小于4级 - 9、整套服装重量：≤2.9kg。 |  |
| - 3 | - 消防手套 | - 15双 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印机，原件备查； - 符合GA7-2004《消防手套》标准要求。由外层、防水层、隔热层、衬里组成。 - 2、手背缝合有宽度为不小于50mm的360°反光标志带。 - 3、整体热防护性能≥29.1cal/cm2； - 4、耐磨性能：掌心＞2000N、背面＞2000N； - 5、灵巧性能：30S内3次拾取钢棒直径5mm； - 6、重量：0.1Kg。 |  |
| - 4 | - 消防安全腰带 | - 12条 | - 提供：国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件，原件备查； - 1、符合GA494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求。 - 2、安全腰带的织带为一整根结构：由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成。 - 3、织带宽度为70mm。安全腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不少于13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。经高温下不出现熔融、焦化现象。所有金属件耐腐蚀，防静电。 - 4、设计负荷：1.33kN。 - 5、腰带重量：0.846kg。 |  |
| - 5 | - 消防员灭火防护靴 | - 12双 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件，原件备查； - 1.防护性能：成品经检测，符合GA 6-2004《消防员灭火防护靴》标准。 - 2、.从靴外底起至靴筒口最低处的高度不低于340mm。 - 3、包头防砸包头或同等防护能力的复合材料包头。 - 4、质量：总质量不超过2.5kg。 - 5、整靴防水性能：灭火防护胶靴置于容器内后注水，水面距靴筒开口最低点的距离不大于（25±3）mm，经4 h后，靴内无水渗透现象。 - 6、防穿刺垫耐弯折性能：按照GB/T 20991-2007中5.9方法测试时，经受1×104次屈挠后不出现可视裂缝痕迹。 - 7、阻燃性能：灭火防护胶靴上各试验点在试验后其损毁长度不超过100mm，离火自熄时间不超过2s，且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。 |  |
| - 6 | - 正压式消防空气呼吸器 | - 12具 | - ※提供：国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件、国家强制性3C认证复印件、气压变送器和平时显示装置防爆合格证复印件，原件备查。并提供气瓶：中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证复印件，原件备查。 - 1、主要用于消防队员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸气和缺氧等各种环境下能安全有效地进行灭火、抢险救灾和救护等工作，是消防队员和抢险救护人员理想的个人呼吸保护装置。具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能。 - 2、组成构件：气瓶、供气阀、面罩、背架、减压阀、安全阀、压力平视显示装置、气动报警器及指针式压力表。 - 3、气瓶：1个，压力大于25 MPa时，正常使用时间约60min。气瓶容量6.8L，工作压力30MPa，最大储气量2040L，使用年限为15年，使用环境温度-30℃～+60℃； - 4、供气阀：体积小，自动开启吸气装置，能确保供气充足，节约用气。 - 5、面罩：面窗为全视野面窗，面罩能自动除雾，吸气阻力≤500Pa； - 6、背架：为高强度的非金属材料制成； - 7、减压阀：输出压力0.6～0.9 MPa，减压阀输出端具有他救接口； - 8、安全阀：开启压力0.8～1.2 MPa； - 9、压力平视显示装置：采用无线连接，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，无论头部是否摆动，佩戴者都可看到LED的工作状态。低压状态下的工作时间＞2h，具备防爆功能（提供防爆合格证）； - 10、气动报警器及指针式压力表：气瓶报警压力（5.5±0.5）MPa，连续声响时间≥15s，间歇声响时间≥60s，发声声级≥90dB； - 11、整机重量：约11kg。 |  |
| - 7 | - 佩戴式防爆照明灯 | - 12个 | - ※提供：防爆合格证复印件，原件备查。 - 1、符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》及GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》标准要求。 - 2、防护性能：灯具的防护能力符合 GB 4208-2008中的IP65要求。 - 3、防爆性能：灯具的防爆性能符合GB3836.1-2000标准中Exid IIC T4 GB的要求。 - 4、平均使用寿命：≥100000H； - 5、电池使用寿命：≥1000循环次； - 6、连续工作时间：强光≥4H,弱光≥6H； - 7、充电时间：≤6H； - 8、照度（2m）：弱光340LX，强光1510LX； - 9、闪光频率：8-10HZ； - 10重量：≤124g 。 |  |
| - 8 | - 消防员呼救器与方位灯一体 | - 12个 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和3C认证复印件，原件备查； - 一、符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。 - 1、发光亮度≥300cd/㎡； - 2、空气呼吸器配套计时提醒时间5-80min可设定； - 3、允许静止时间30±2s； - 4、预报警时间15±2s； - 5、预报警声级响度:≤99.1dB； - 6、报警声级响度:≤110.6dB； - 7、连续报警时间>240min； - 8、连续开机时间>24h； - 9、环境温度报警≥80℃持续10s后报警； - 10、佩带重量：≤230g； - 11、防爆标志ExibIIBT4 Gb； - 12、防护等级：IP68。 |  |
| - 9 | - 消防轻型安全绳 | - 12条 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件，原件备查； - ※1. 符合GA494-2004《消防防坠落装备》标准； - 2、 安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成； - 3、轻型安全绳的最小破断强度≥20KN； - 4、安全绳的直径为9.5 mm； - 5、 经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象； - 6、 长度：20米。 |  |
| - 10 | - 消防腰斧 | - 12个 | - 1、符合GA630-2006《消防腰斧》要求。具备能砍、能凿、能撬等性能。斧头和斧柄用整块钢材制成。整斧的金属表面平整光洁，不会有裂纹、毛刺、凹痕或有害杂质等缺陷。平刃、柄刃和斧柄轴在同一平面上，整斧各部分对称于该平面。 - 2、重量:0.8-1.0kg； - 3、整斧长：285mm； - 4、斧头长：75.5mm； - 5、斧厚：10mm； |  |
| - 11 | - 开关直流水枪 | - 5把 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件，原件备查； - 1、进水口径：65mm； - 2、出水口径：19mm； - 3、水压强度试验：1.6MPa； - 4、密封性能试验：0.9MPa； - 5、工作压力：0.2-0.7MPa； - 6、流量：≥450L/min； - 7、射程：≥28M； - 8、最大开花面积：3.5*1M； - 9、重量：约2000g。 |  |
| - 12 | - 多功能消防水枪 | - 4把 | - 提供：国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件，原件备查； - 符合GB8181-2005《消防水枪》标准。用于喷射灭火剂，具有直流、开花、喷雾等多种功能，水枪上有“直流”、“喷雾”、“开”、“关”等永久性批示标记。水枪上标记每个可调流量的位置。 - 1．工作压力：0.6MPa - 2．喷射性能：30°喷雾流量：I档 2.68L/s ； - 3、II档 ≥4.0L/s ； - 4、III档 ≥6.0L/s - 5、IV档 直流流量：≥7.6L/s - 6、射程：≥29m - 7、30° 喷雾流量：≥7.5L/s - 8、70° 喷雾流量：≥7.8 L/s - 9、最大喷雾角度, 喷雾流量：≥8 L/s - 10、重量：＜2.6kg |  |
| - 13 | - 消防水带 | - 30条 | - ※提供：国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件、国家强制性3C认证复印件、聚氨酯证明材料材料复印件，原件备查； - 符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。采用聚氨脂（需提供证明材料）。 - 二、技术参数： - 1、内径：63.5mm； - 2、长度：20m； - 3、单位长度重量:≤280g/m； - 4、工作压力：1.6MPa。 - 5、爆破压力:≥4.8MPa。 |  |
| - 14 | - 液压破拆工具组 | - 1套 | - 一、液压机动泵（双管单接头）： - 1、用途：手抬液压机动泵与救援破拆工具组合使用，主要应用于火灾、地震、山体滑坡及公路铁路航空等各种灾难事故现场的救援工作 - 2、符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》标准。 - 3、技术参数： - （1）双管单接头，可实现可带压操作。 - （2）额定流量≥ 0.60L/min；额定工作压力≥60MPa。 - （3）重量（含液压油、机油、汽油）≤32kg。 - （4）低压工作压力≥10MPa、低压工作流量≥1.93L/min。 - （5）机动泵可分别驳接两台破拆工具同时工作，或单台工作，双组双输出，两台泵组合为一体。 - 4、配置清单（液压机动泵1个、5米液压管1套、配套维修工具1套）。 - 二、液压剪扩器（双管单接头）： - 1、用途：剪扩器用于灾害、事故场所的抢险救援。 - 2、符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。 - 3、技术参数： - （1）具有自锁功能，双管单接头，可实现可带压操作。 - （2）工作压力≥60MPa。 - （3）扩张力不小于20kN。 - （4）剪切能力：≥Ф16㎜（圆钢），≥3mm（板材）。 - （5）扩张距离≤360㎜。 - 三、液压撑顶器（双管单接头）： - 1、用途：用于灾害、事故场所的抢险救援。 - 2、符合GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。 - 3、技术参数： - （1）工作压力≥60MPa。 - （2）最大撑顶力不小于120 KN。 - （3）撑顶长度：750mm。 - （4）重量≤15㎏。 - （5）双管单接头，可实现可带压操作。 - 四、液压剪切器（双管单接头） - 1、用途：剪切器用于灾害、事故场所的抢险救援。可以剪断钢筋、铁板、钢管等金属制品。 - 2、符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。 - 3、技术参数： - （1）双管单接头，可实现可带压操作。 - （2）工作压力≥60MPa。 - （3）最大开口距离不小于100 mm。 - （4）剪切能力≥Ф19（圆钢）。 - （5）重量≤14㎏。 - 五、消防平斧 - 1、符合GA138-2010《消防斧》标准要求。 - 符合GA138-2010《消防斧》标准要求， - 2、斧全长：≥900mm； - 3、斧头长：≥175mm； - 4、斧顶宽：≥77mm； - 5、斧顶厚：≥25mm； - 6、斧刃宽：≥118mm； - 7、斧孔宽：≥18mm； - 8、重量约:约2.94kg 。 - ※提供全套设备的国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件及图片，消防平斧还需提供国家强制性3C认证复印件，原件备查。 |  |
| - 15 | - 350M手持对讲机 | - 10个 | - 一般规格. - 频段; - VHF：136－174MHz； UHF: 350-400MHz, 400－470MHz. - 信道容量; - 256信道（16分区*16信道）. - 信道间隔; - 模拟：12.5KHz /20KHz /25KHz、数字：12. - 电池（标准配置）5KHz; - DC 7.4V±20% 2000mAh锂电池. - 电池工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）; - 模拟/数字：18/20小时 (2000mAh). - 工作温度; - －30℃～＋60℃. - 存储温度; - －40℃～＋85℃. - 体积(宽×高×厚); - 116mm*54mm*32mm（不包含天线）. - 重量; - ≤280克（含电池、背夹、天线）. |  |
| - 16 | - 相机 | - 1个 | - 1、成像画质：1800万像素； - 2、屏幕尺寸：3.0英尺触摸屏； - 3、影像处理器：佳能DIGIC5； - 4、对焦点：9点对焦； - 5、内置闪光灯：不支持无线引闪； - 6、连拍速度：每秒约4张； - 7、感光度：6400。 |  |
| - 17 | - 摄像机 | - 1个 | - 1、存储介质; - 闪存式DV. - 2、数码像素; - 800万以上. - 3、感光元件; - CMOS. - 4、屏幕尺寸; - 3. - 5、传感器尺寸; - 1/3英寸. - 6、防抖性能; - 电子防抖. - 7、是否触摸屏; - 触摸屏. - 8、是否支持夜摄功能; - 支持. - 9、接口类型; - HDMI USB 耳机接口. - 10、电池类型; - 锂电池. - 11、动态有效像素; - 800万. - 12、静态有效像素; - 2400万. |  |
| - 18 | - 防蜂服 | - 3套 | - 1、防蜂服是消防员在摘除黄蜂窝时穿着的防止黄蜂叮咬人体的防护品。采用阻燃处理的聚氯乙烯材料研制而成。由头罩、连体服、胶靴、防穿刺手套等组成。具有防割、防酸碱，防毒液等多种防护功能，款式新颖，结构合理。 - 2、面罩由硬质PC材料大视野面窗取代原钢丝网面窗，采用透气孔及呼吸孔可有效防止黄蜂喷射毒针，易清洗不上雾 - 3、拉伸强度：经纬向≥450N/5cm； - 4、耐撕裂强度：≥32N； - 5、靴底电绝缘性能：≥5000V； - 6、靴底耐穿刺性能：≥1500N； - 7、整体重量：≤4kg； |  |
| - 19 | - 65型水带接扣 | - 20条 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件，原件备查； - 1、符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 - 2、工作压力：1.6MPa。 |  |
| - 20 | - 80型水带接扣 | - 20条 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件； - 1、符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 - 2、工作压力：1.6MPa。 |  |
| - 21 | - 二分水器 | - 2个 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件，原件备查； - 1、符合GA868-2010《分水器和集水器》标准要求。分水器主要装置于水带干线上。每一个分水器有一个进水口和几个出水口，可以同时使用，也可以分别使用。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。 - 2、进水口： - （1）接口型式：内扣式、卡式 - （2）公称通径（mm）：80 - 3、出水口 - （1）接口型式：内扣式、卡式 - （2）公称通径：65×2mm - 4、公称压力：1.6MPa。 |  |
| - 22 | - 三分水器 | - 2个 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印和国家强制性3C认证复印，原件备查； - 1、符合GA868-2010《分水器和集水器》标准要求。分水器主要装置于水带干线上。每一个分水器有一个进水口和几个出水口，可以同时使用，也可以分别使用。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。 - 2、进水口 - （1）接口型式：内扣式、卡式； - （2）公称通径：80mm； - 3、出水口 - （1）接口型式：内扣式、卡式； - （2）公称通径：65×3mm； - 4、公称压力：1.6MPa。 |  |
| - 23 | - 水带挂钩 | - 4个 | - 符合国家消防有关标准 |  |
| - 24 | - 水带护桥 | - 4个 | - 1、用于保护水带不受挤压，符合国家有关标准。 - 木制护桥 ； - 2、长 570mm 宽550mm 高90mm； - 3、重量：≤8.5Kg。 |  |
| - 25 | - 集水器 | - 2个 | - 一、集水器是将二股水流汇集成一股水流的器材。单向阀控制水流只准流入，不准流出。 - 1．进水口 - （1）型式：内扣式 - （2）规格：65mm - 2．出水口 - （1）型式：螺纹式 - （2）规格：M100×6mm - 3．工作压力：1.6 Mpa |  |
| - 26 | - 多功能挠钩 | - 1根 | - 1、针对消防车上配套破拆器材多而杂的特点，采用“挠杆通用”做到一杆多头，进而派生出十种破拆救援工具。 - 2、挠杆柄采用高强度的绝缘材料制成，挠杆为多节组合式，且杆头更换简便快捷，可在救灾现场根据场所条件要求，组合变换出不同长短的杆柄。 - 3、钢锹：用于清理灾害现场的杂物 - 4、四齿耙：用于清理灾害现场的杂物。 - 5、锤：可击碎灾害现场的窗户玻璃，可作为无火花工具使用。 - 6、劈刀 ：可劈可撬，可以劈开门窗，以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁等。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝再撬。也可敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃。 - 7、钢镰：锯断、劈断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件。 - 8、剪刀组件：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。 - 9、钢叉：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出。 - 10、单钩枪：破拆吊顶、钩拉电线等。 - 11、双钩：攀爬、登高用。 - 12、双钩枪：破拆吊顶、钩拉电线等。 - 13、加长杆：单杆长0.5米，通过组合连接，可以在现场迅速的量水平距离、标高、测坑或涵洞深度，便于操作人员作出科学决策和救援行动；也可以作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具。 |  |
| - 27 | - 强光照明灯 | - 4个 | - ※提供：防爆合格证复印件，原件备查。 - 一、符合Q/XFZB 004-2011《BJF9003手提式防爆探照灯》 - 二、主要参数： - 1、持续工作时间（h）:强光>8；弱光>15； - 2、照度（lx）(5米处最大值)：强光1320，弱光460； - 3、防护性能：灯具的防护能力符合 GB 4208-2008中IP65。防爆性能：灯具的防爆性能符合exdia IIC T6的要求。 |  |
| - 28 | - 单杠梯 | - 1把 | - 提供：国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件，原件备查； - 符合GA137-2007《消防梯》标准要求，优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用。 - 二、技术参数： - 1、工作长度：3±1m； - 2、收缩宽度：135mm； - 3、最小梯宽：250±2mm； - 4、梯蹬间距：340±2mm； - 5、重量：≤12㎏。 |  |
| - 29 | - 两节拉梯 | - 1把 | - 提供：国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件，原件备查； - 1、符合GA137-2007《消防梯》标准要求，材质：竹质。 - 2、工作长度：6±0.2m； - 3、重量：≤30㎏。 |  |
| - 30 | - 抢险救援头盔 | - 13顶 | - 1、符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》 - 标准要求。用于扑救火灾时头部保护。具备防尖锐物品冲击，防腐蚀，防热辐射，反光、绝缘、轻便等性能。半盔式设计，有明显的反光标志。 - 2、帽壳材质：ABS - 3、最大冲击力≤3780N，两层防冲撞功能。 - 4、重量：约700g。 |  |
| - 31 | - 抢险救援手套 | - 13双 | - 主要用于扑救火灾和抢险救援过程中，保护手部安全的手套。材质为皮质，乳白色。符合国家有关标准。具有防火、防水、耐磨、隔热等性能，护腕不小于7cm。 |  |
| - 32 | - 抢险救援服 | - 13套 | - 符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 - 二、颜色：橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 - 三、款式 - （一）夏款主体结构。 - 1、上下分体式结构 - 夏季服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 - 2、衣领。立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 - 3、反光标志带。前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm （2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm （2英寸）宽反光标志带。 - （二）夏款附属结构 - 1、口袋。上衣左胸设置两条挂袢，胸前设置贴袋，双线固定口袋布。大腿两侧设置立体贴袋。 - 2、左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。 - 3、袖口及腋下。袖口方便穿戴救援手套，腋下有透气设计。 - 4、裤腰及门襟。下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。 - 5、裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 - 6、行军帽。为棒球帽款式，正前方绣07式武警警徽，后部采用卡扣调节袢， 头部围度520-640 mm，警徽尺寸：长度×高度为50×50mm； - 7、腰带。为双排针扣设计，气孔采用金属轧边，冬季腰带规格：长度×宽度×厚度为1200×30×2.6mm；夏季腰带规格：长度×宽度×厚度为1200×50×2.6mm。 - 8、补强处理。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 - 9、左右肩部设有两个挂袢。 - 四、技术参数： - 1．面料阻燃性能：续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s； - 2．面料拉伸强力：经向≥700N，纬向≥450N； - 3.撕破强力：经、纬向≥130N；毁损长度：≤120mm； - 4．抗湿性能≥3级； - 5. 缩水率≤2.5%； - 6.防静电性≤3.5s； |  |
| - 33 | - 抢险救援靴 | - 13双 | - 用于危险作业足部防护。主要用于扑救火灾和抢险过程中，保护脚部和小腿部安全。具备防水、防刺、防滑、耐热性能，为帆布半高腰型式。鞋后跟和鞋帮有反光条，方便黑夜救援工作。 - 重量：约1.5Kg |  |
| - 34 | - 消防员灭火防护头套 | - 15个 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告并提供国家强制性3C认证，原件备查； - 1、符合GA 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。 - 2、抗起球性能：4级 - 3、接缝强力：≥890N； - 4、重量：≤160g。 |  |
| - 35 | - 消防坐式半身安全吊带或消防全身式安全吊带 | - 3个 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告并提供国家强制性3C认证，原件备查； - 1、符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。此类吊带为可调半身式安全带，产品整体设计简洁实用，调节快速,实用方便。前部有独立的吊点。吊带的承重织带能调节尺寸大小以适合不同体型佩带。金属零件耐腐蚀。 - 2、吊带的承重织带宽度：45mm。 - 3、重量：≤1kg。 |  |
| - 36 | - 消防通用安全绳 | - 8条 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件，原件备查； - 1、符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准； - 2、安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。 - 3、通用型安全绳的最小破断强49KN； - 4、当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率3.2%； - 5、安全绳的直径为13 mm，长度：50米每根； - 6、耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。 |  |
| - 37 | - 消防护目镜 | - 12个 | - 1.镜框采用环保无毒柔韧性强的聚氯乙烯(PVC)材料注塑而成，质软，舒适 2. 密切贴合脸部，可同时配带近视眼镜 3. 间接透气设计，防化学飞溅，防粉尘 4. 高性能橡筋调节，适合各种脸型。 - 5. 聚碳酸脂（POLYCARBONATE）强化镜片，防冲击，防刮擦 6. 水银镜片镀层，阻挡紫外线及其他有害光线（可选） 7. 防雾镜片镀层专为化工及医疗或特殊用途设计（可选） 8. 配三种片色（黑色、黄色、透明色）镜片选择，满足不同需要 重量：约300g |  |
| - 38 | - 车载台 | - 2台 | - 一般部分. - 频率范围; - VHF:136-174MHz UHF:350-390 MHz UHF:400-470 MHz. - 总信道数; - 160. - 区域; - 50. - 信道间隔; - 12.5KHz. - 工作电压; - DC 13.8V(±15%). - 频率稳定度; - ±1.5ppm. - 天线阻抗; - 50Ω. - 外形尺寸; - 156（L）*158（W）*47(H) mm. - 重量; - 1.27Kg. |  |
| - 39 | - 手持扩音器 | - 1个 | - 产品主要适用于公安、武警、军队、保安等等。具有扩音、警报、哨音、录音、照明等功能。产品具有如下特点： - 1）专业设计，军警专用，庄严威武。 - 2）专利产品，实用新型和外观专利。 - 3）更小的体积，更大音量，更好的音质，更好 - 的质量。 - 外壳是加强型ABS757，高音质高音喇叭，原装ST公司IC，螺丝是不锈钢304，电子板是SMT工艺。 - 1）额定功率：10 W 最大 20 W； - 2）输出声强：哨音大于110dB 、扩音和放音大于108 dB (测量距离1米)； - 3) 频率范围: 300HZ—20KHZ； - 4）照明功率：4.5W； - 5）录音时间：12秒（可以调到20秒）； - 6）使用电池：8节5号（AA）电池 ； |  |
| - 40 | - 各类警示牌 | - 1套 | - 用于危险场所或环境警示。 - 规格分三角形状，金属制成，边长400mm，表面红、黑、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光漆，与标志杆配套使用。重量：约3300g（5种） |  |
| - 41 | - 闪光警示灯 | - 2个 | - 用于道路或特定场所警示。有三个调节档位，光线暗时自动闪光。有频闪型、光线暗时自动闪亮，频闪型透烟雾性强。 |  |
| - 42 | - 隔离警示带 | - 5盘 | - 用于灾害或事故现场的警戒。为卷状，塑料加工而成。长度100m，宽4cm,不反光，可反复使用。 - 隔离警示带：1套 |  |
| - 43 | - 机动链锯 | - 1具 | - 用来满足需要动力工具进行修剪、剪枝、小直径木材切割，以及诸如劈柴等一般性工作。 - 产品设计融合了油锯产品的顶尖技术，这些设备性能卓越，切割轻松、快捷、髙效。 - 铝合金自动油泵，保证发动机怠速时零流量，使用寿命长。 - 电控数字式点火线圈，启动省力，有利于降低油耗。 - 化油器有防震安装保证供油稳定。 - 面盖设计方便开启，无需使用工具。 - 双环活塞，镀镍缸体，铸钢曲轴连杆装置确保持久耐磨不变形。 - 推动防护杆或释放扳机切断动力，链条瞬间停止，最大限度的保护操作者安全。 - 技术参数： - 动力/排量 2.2HP-1.6KW/35.2ml - 导板长度 35-41cm/14"-16" - 链条节距/厚度 3/8"×.050" - 油泵 自动式 - 润滑油/燃油箱容量 0.22L/0.32L - 重量约 4.1Kg |  |
| - 44 | - 无齿锯 | - 1具 | - 1、通过更换不同类型的锯片，可切割水泥、沥青、金属、木材、塑料等。 2、使用专用支架，可以改制为手推式路面切割； 3、排量 64.1mL / 两冲程汽油； - 4、油箱容积 1.5L； 5、额定功率 3.5KW/4.7HP； - 6、刀片规格 300mm / 350mm； 7、刀片芯轴 φ 25.4mm 最大切深 125mm； 8、重量 约12公斤 过滤系统 三重空气过滤。 |  |
| - 45 | - 绝缘剪断钳 | - 2把 | - 抗电压5000伏以上。用于切断灾害现场的电源，避免易燃易爆物品发生二次事故。 采用力学杠杆原理，集剪和绝缘防电于一体。产品设计合理、结构独特、携带方便安全可靠、省力高效。 |  |
| - 46 | - 救生缓降器 | - 2个 | - 提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件，原件备查； - 1、符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准。 - 2、由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件、及绳索卷盘组成。 - 3、钢丝绳索直径：4mm； - 4、安全带长：1453mm，宽：50mm,厚：1.2mm， - 5、使用最高高度：30m， - 6、使用负荷重量：20-100kg， - 7、每次限载人数：1个， - 8、缓降绳索载荷：＞10000N， - 9、安全带载荷：＞10000N， - 10、安全钩载荷：＞10000N， - 11、缓降速度：0．16-1．5m/s， - 12重量：≤9.5kg. |  |
| - 47 | - 消防过滤式自救呼吸器 | - 10个 | - ※提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和国家强制性3C认证复印件，原件备查； - 过滤式自救呼吸器；是宾馆、办公楼、商场、银行、医院、邮电、电力、石油行业、公共娱乐场所和住宅预防火灾必备的个人防护呼吸保护装置 - 结构特点： - 1、TZL30型消防过滤式自救呼吸器由全头罩和滤毒罐组成。 - 2、头罩由铝箔布制成，达到防火耐高温防热辐射作用。 - 3、面罩由天然橡胶制成，适合各种头型，与面部密封性好。 - 4、单眼式大眼窗镜片。表面经特殊处理，具有开阔的视野，良好的光性能，耐磨、阻燃。 - 5、滤毒罐与半面罩连接牢靠处气密性可靠。 - 6、呼吸器采用真空密封包装，采用无橡胶塞设计方便老人小孩使用。 - 7、本产品采用专利技术设计具有防烫伤结构，能有效防止使用者由于嘴唇与滤毒罐过近而烫伤情况发生， - 主要技术参数： - 1、符合公安部标准GB21976.7-2102规定。 - 2、防护时间：≥30分钟 - 3、防毒对象：氰氢酸、氯化氢、一氧化碳（煤气）、毒烟、毒雾等。 - 4、滤毒罐 - （１）油雾透过系数＜5% （２）质量≤300g （3）阻力：＜120pa （4）排尘量＜0.12mg - 5、全面罩 - （1）漏气系数＜0.005% - （2）视野：总视野＞70％ 双目视野＞55％ 下方视野度＞35％ - （3）实际死腔＜180ml （4）质量≤500g - （5）适用环境温度：－30℃＋60℃ - （6）吸气阻力≤800pa（7）呼气阻力≤300pa - 6、毒气防护浓度，氰氢酸(HCN)0.3%，二氧化硫（SO2）0.3%，一氧化碳 0.25%。 |  |
| - 48 | - 救援支架 | - 1个 | - 一、救援三角架是一种高强度轻质合金制造的可伸缩支架，其安全系数大，设有上升、下降自锁装置，特制的不锈钢丝绳，柔软度好，且不会因锈蚀或缺油造成钢索损坏。 - 1、三角架参数（高强轻型铝材）工作高度：214cm（完全展开）、134cm（完全收缩），支架工作负荷：800kg，阻断力：22kN， - 2、手动绞盘参数（带自制刹车装置） - 钢缆：30M，齿轮比例：5:1，绞盘工作负荷：180kg，阻 断 力：1800kg，手柄力：0.36KN。 |  |
| - 49 | - 医药急救箱 | - 1个 | - 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。 - 含13cm丁字开口器，14cm止血钳、镊子、普通手术剪、体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个，纱布、绷带、医用胶带、棉签各2包、乳胶止血带、压舌板、听诊器、血压计各1个、骨夹板1包（内含4块）。 |  |
| - 50 | - 消防专用救生衣 | - 6件 | - ※提供：船级社认证证书复印件，原件备查。 - 1、救生衣采用固有浮力材料、充气气囊两种浮力方式制成； - 2、固有浮力材料采用NBR高密度泡棉，外层使用420D牛津布，充气气囊使用TPU气囊布。反光条采用3M反光条。浮力损失：24小时浮力损失<5%。 - 3、在水中支持直立和后仰两种浮态； - 4、具有适合存放和携带的包装袋； - 5、配备高分贝哨笛一只；救生信号灯一个； - 6、配备24g二氧化碳钢瓶1支； - 7、后倾角 43°； - 8、自动充气气囊材质PTU聚醚材料； - 9、浮力 160N； - 10、落水自动充气时间 2s； - 11、质量 1.32kg。 |  |
| - 51 | - 外壳内充式救生圈 | - 6个 | - 用于水上救援。 - 外径710mm 内径440mm； - 重量：≤0.8kg |  |
| - 52 | - 气动起重气垫 | - 1套 | - 一、符合GA124-2004《正压式消防空气呼吸器》、GA631-2006《消防救生气垫》和Q/XFZB010-2008《救援起重气垫》的标准。 - 二、主要用于交通事故、房屋倒塌救援事故现场救援。采用符合GB/T14647要求的CR121型氯丁橡胶制成，具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能。 - 三、技术参数： - 1、额定工作压力：0.8 MPa； - 2、额定起重力：124.08 kN； - 3、空载高度：275㎜； - 4、额定工作高度：100mm - 5、充气时间：＜40s； - 6、配备规格：10T（375*375）、18T（460*460）、28T（580*580）、42T（745*745） - 、54T（880*880）、管路、气瓶。 |  |

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式

（一）交货期（或为：实施时间）

中标人应在采购合同签订后 180 个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点（或为：实施地点）

交货地点：按采购人要求运到采购人指定地点，其运输及装卸费用由中标供应商负责。具体安装位置由中标人与采购人签订合同时从采购人处获取。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、培训费与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费以及有关的其他费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标人应明确承诺：投标产品质量保证期  1  年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

## 本项目预付款为总价款的50%，货物交货安装完成、验收合格并正常使用后 30 个工作日内支付总价款的95%，剩余的5%作为质保金，质保期满后， 15 个工作日内无息支付。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明、法定代表人授权代表委托书及法定代表人授权代表在投标单位2018年8月至2018年10月连续缴纳社会保障金的个人明细证明材料（以社保局出具的加盖有社保公章或业务章的证明材料为准，原件备查）； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注）2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇规定的招标内容作出响应 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇规定的招标内容作出响应 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评分。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 |  | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （60%） | 60 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 |  | 技术部分 （25%） | 25 | A起评分： 有效投标人的起评分为15分。 |  |
|  |  |  |  | B加分条款： 技术参数优于招标要求的每条可加2分，最多不超过10分。 |  |
|  |  |  |  | C扣分条款： 技术参数中带※条款达不到招标文件要求的,每负偏离一条扣5分，超过2条及以上不满足的，则技术部分得分为0分。 技术参数中一般性条款，每负偏离一条扣2分，超过5条及以上不满足的，则技术部分得分为0分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 质保期 （2%） | 2 | 质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加一年加1分，最多可加2分。 |  |
|  |  | 售后服务 （5%） | 5 | 1、售后服务机构设置2分 所投产品的制造商有专门的售后服务机构的可得1分；在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构可得1分。 2、售后服务机构人员配置1分 根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的职称学历等方面进行评分，最多可得1分； 3、售后服务机构装备1分 根据为满足售后服务所配备的装备情况给分，满分1分； 4、备品备件及易损件1分 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分1分。 |  |
|  |  | 业绩 （8%） | 8 | 投标人在2015年以来实施过同类产品的销售业绩合同金额在50万元及以上的一个1分，合同金额在100万元及以上的一个2分，满分8分。 | 销售合同为准（原件备查）。 |
| 4 |  | 政策性加分 （5） | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |  |  |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复	印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的（拒绝联合体投标时适用）；

（八）技术部分得0分的。

（九）资格文件未单独装订。

（十）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购人或采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和渝北区公共资源交易网（www.ybggb.com.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购人或采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份，资格文件须单独装订。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均应分别密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。未按上述要求密封、标记的投标文件应当拒收。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面或公告的形式通知所有潜在投标人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或重庆市渝北区公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网或重庆市渝北区公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

1.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十、政府采购信用融资

根据重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，交通银行推出“交通银行政府采购信用贷款”，通过锁定中小企业中标政府采购签订的合同和汇款账号，为企业提供信用融资。贷款联系人：唐恬，13594034859。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1.定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4.转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。(采购人应按项目实际情况完整填写) |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，区交易中心1份，区财政部门1份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）上一年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（十）授权代表在本单位缴纳社会保障金的证明材料

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） | …… | …… |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本2份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

- （二）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

- （三）商务承诺（包括但不限于）：

- 1.    ；

- 2.    ；

- 3.    ；

- 4.    。

## 四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

2.微型企业承诺书

- 微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

- 日  期：

- 3.监狱企业证明文件

- 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

- 4.残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）上一年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（十）授权代表在本单位缴纳社会保障金的证明材料

（结束）