附件1

2018年下半年成都市消防产品质量

监督抽查合格企业名单

| 序号 | 受检单位 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 地区 | 生产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市粤川消防实业有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | / | 成华区 | 2018-07 |
| 2 | 成都捷晟制造有限责任公司 | 消防信号蝶阀 | ZSXF-80-D（手柄式） | / | 崇州市 | 2018-05-12 |
| 3 | 成都捷晟制造有限责任公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ15-68℃（Φ5mm玻璃球） | / | 崇州市 | 2018-05-22 |
| 4 | 成都金花消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶纱/丙纶长丝-塑料 | 金花 | 崇州市 | 2018-06-12 |
| 5 | 成都金花消防器材有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 金花 | 崇州市 | 2018-06 |
| 6 | 成都市更新家具有限公司 | 课桌 | 600×400×750(mm) | 更新 | 崇州市 | 2018-09-05 |
| 7 | 成都市更新家具有限公司 | 课椅 | 780×400×360（mm） | 更新 | 崇州市 | 2018-09-05 |
| 8 | 成都市卫盾消防设备有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | / | 崇州市 | 2018-07 |
| 9 | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 | 地上式消防水泵接合器 | SQS150-1.6 | 萃联 | 大邑县 | 2018.8.28 |
| 10 | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 | 消防信号蝶阀 | ZSXF-100-D(手柄式) | 萃联 | 大邑县 | 2018.6.5 |
| 11 | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃(Φ5㎜玻璃球) | 萃联 | 大邑县 | 2018.8.30 |
| 12 | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 萃联 | 大邑县 | 2018.8.31 |
| 13 | 四川成科消防设备有限公司 | 地上消火栓 | SS100/65-1.6 | 成科 | 大邑县 | 2018/8/21 |
| 14 | 四川成科消防设备有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃(Φ5㎜玻璃球) | 成科 | 大邑县 | 2018-09-03 |
| 15 | 四川成科消防设备有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 成科 | 大邑县 | 2018-08-22 |
| 16 | 四川成科消防设备有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 成科 | 大邑县 | 2018-08-23 |
| 17 | 四川成科消防设备有限公司 | 内扣式接口 | KD65 | 成科 | 大邑县 | 2018-08-21 |
| 18 | 四川成科消防设备有限公司 | 多用式消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 成科 | 大邑县 | 2018-08-22 |
| 19 | 四川福联兴消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝－聚氨酯 | / | 大邑县 | 2018-08 |
| 20 | 简阳市金桥教学设备有限责任公司 | 学生课椅 | XC-021 | 金桥 | 简阳市 | 2018-09-05 |
| 21 | 四川省荟源教学设备有限公司 | 学生课椅 | A10 | 荟源 | 简阳市 | 2018-08-30 |
| 22 | 四川省三新教学设备有限公司 | 学生课桌 | 400×600×760(mm) | 三新 | 简阳市 | 2018-08-20 |
| 23 | 成都飞奇消防设备有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | / | 金牛区 | 2018-06 |
| 24 | 成都鸿星消防设备有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | / | 金牛区 | 2018-07-05 |
| 25 | 成都辉瑞消防设备有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | / | 金牛区 | 2018-05-26 |
| 26 | 成都沙河消防器材维修厂 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | / | 金牛区 | 2018-07 |
| 27 | 成都市永星消防设备有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | / | 金牛区 | 2018-06 |
| 28 | 成都市浙安消防设备有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | / | 金牛区 | 2018-07 |
| 29 | 成都长汇实业有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 长汇 | 金牛区 | 2018-05 |
| 30 | 四川纳菲特电子科技有限公司 | 应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源） | NT-D-4KVA | / | 金牛区 | 2018-05 |
| 31 | 四川省信润消防设备有限公司 | 灭火器箱 | 2㎏×2 | / | 金牛区 | 2018-06 |
| 32 | 成都龙汇教学设备有限公司 | 公共场所阻燃家具及组件（幼儿桌） | 1200×600×550（mm） | 语龙汇 | 龙泉驿区 | 20180820 |
| 33 | 四川巨祥消防器材有限公司 | 手提式水基型灭火器 | MSZ/3 | 巨祥 | 彭州市 | 2018/9/6 |
| 34 | 成都金屋家具有限公司 | 会议条桌 | 1200×400×760（mm） | 金屋 | 郫都区 | 2018-07-10 |
| 35 | 成都市蓝德消防设备有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | / | 郫都区 | 2018-09-10 |
| 36 | 四川创宏电气有限公司 | 应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源） | CH－D－1KVA－I | 创宏 | 郫都区 | 2018-08-09 |
| 37 | 四川斯维奇电气科技有限公司 | 应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源） | SH－D－1KVA | CNSIWQ | 郫都区 | 2018-09 |
| 38 | 四川欣三威光电科技有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | SW－ZLJD－E2W | 欣三威 | 郫都区 | 2018-09 |
| 39 | 四川欣三威光电科技有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | SW－BLJD－1LROEI1W－D | 欣三威 | 郫都区 | 2018-09-07 |
| 40 | 成都洪盛达消防设备制造有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 成鑫 | 青白江区 | 2018-06 |
| 41 | 成都洪盛达消防设备制造有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 成鑫 | 青白江区 | 2018-03 |
| 42 | 成都洪盛达消防设备制造有限公司 | 内扣式接口 | KD65 | 成鑫 | 青白江区 | 2018-06 |
| 43 | 成都洪盛达消防设备制造有限公司 | 地下消火栓 | SA100/65-1.6 | 成鑫 | 青白江区 | 2018-05 |
| 44 | 成都市飞鹰消防器材有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 华西 | 青白江区 | 2018-06 |
| 45 | 成都市飞鹰消防器材有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 华西 | 青白江区 | 2018-06 |
| 46 | 成都市飞鹰消防器材有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 华西 | 青白江区 | 2018-07 |
| 47 | 成都市飞鹰消防器材有限公司 | 地上消火栓 | SS100/65-1.6 | 华西 | 青白江区 | 2018-01 |
| 48 | 四川兴安通消防设备有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | / | 青白江区 | 2018-06 |
| 49 | 成都成消消防设备有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 成消 | 青羊区 | 2018-04 |
| 50 | 成都成消消防设备有限公司 | 消火栓箱 | SG24A65 | 成消 | 青羊区 | 2018-05 |
| 51 | 青羊区川消消防器材厂 | 消火栓箱 | SG21A65 | / | 青羊区 | 2018-08-30 |
| 52 | 青羊区光兴消防器材厂 | 消火栓箱 | SG21A65 | / | 青羊区 | 2018-08-30 |
| 53 | 四川龙威消防器材制造有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | / | 双流区 | 2018-07 |
| 54 | 四川龙威消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 龙威 | 双流区 | 2018-07 |
| 55 | 四川龙威消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 龙威 | 双流区 | 2018-07 |
| 56 | 四川龙威消防器材制造有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | / | 双流区 | 2018-07 |
| 57 | 成都市金牛区久安消防器材厂 | 消火栓箱 | SG21A65 | / | 温江区 | 2018-07-01 |
| 58 | 成都市永安消防器材装备有限责任公司 | 地上消火栓 | SS100/65-1.6 | 鱼凫 | 温江区 | 2018-06-05 |
| 59 | 成都市永安消防器材装备有限责任公司 | 室内消火栓 | SN65 | 鱼凫 | 温江区 | 2018-07-02 |
| 60 | 成都市永安消防器材装备有限责任公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | / | 温江区 | 2018-06-29 |
| 61 | 成都市永安消防器材装备有限责任公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | / | 温江区 | 2018-06-29 |
| 62 | 成都市永安消防器材装备有限责任公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | / | 温江区 | 2018-06-08 |
| 63 | 四川川消消防设备制造有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | / | 温江区 | 2018-03-01 |
| 64 | 四川大华杰照明电器有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | DH-BLJD-Ⅰ 1LROE3W-B | / | 温江区 | 2018.8 |
| 65 | 四川大华杰照明电器有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | DH-ZLJD-E7WX02S | / | 温江区 | 2018.8 |
| 66 | 四川鑫泰消防设备有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | / | 温江区 | 2018-06 |
| 67 | 成都艾戈特光电科技有限公司 | 应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源） | AT-D-3KVA（主型） | / | 武侯区 | 2018-06-10 |
| 68 | 成都衢川消防设备有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2型 | / | 武侯区 | 2018-06-15 |
| 69 | 成都衢川消防设备有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | / | 武侯区 | 2018-06-15 |
| 70 | 成都市顺安达消防器材有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | / | 武侯区 | 2018-06-20 |
| 71 | 成都万顺安消防设备有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | / | 武侯区 | 2018-04 |
| 72 | 成都鑫万兴消防科技有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | / | 武侯区 | 2018-06-21 |
| 73 | 四川世纪阳光教学设备有限公司 | 公共场所阻燃家具及组件（方凳） | 350×250×420（mm） | 鑫棋阳光 | 武侯区 | 20180805 |
| 74 | 成都成航消防器材有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 佳安成发 | 新都区 | 2018-06 |
| 75 | 成都富强电子电器科技有限公司 | 应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源） | FQ-D-2KVA | 图案 | 新都区 | 2018.7 |
| 76 | 成都宏聚消防器材有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 宏聚 | 新都区 | 2018-07-10 |
| 77 | 成都天骄家具有限公司 | 公共场所阻燃家具（办公椅） | / | 巴蜀天骄 | 新都区 | 2018.08.25 |
| 78 | 成都永业有限公司 | 公共场所阻燃家具（办公推柜） | / | 永业 | 新都区 | 2018-08 |
| 79 | 四川复兴消防科技有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | / | 新都区 | 2018-08-28 |
| 80 | 成都金花永兴消防设备有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65-J | 金花 | 新津县 | 2018-05 |
| 81 | 成都金花永兴消防设备有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 金花 | 新津县 | 2018-04-10 |
| 82 | 成都金花永兴消防设备有限公司 | 内扣式接口 | KD65 | 金花 | 新津县 | 2018-04-10 |

附件2

2018年下半年成都市消防产品质量

监督抽查不合格企业名单

| 序号 | 受检单位 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 标准要求 | 检验结果 | 地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都飞奇消防设备有限公司 | 灭火器箱 | 2㎏×2 | / | 1.外形尺寸：外形尺寸-高度l₆：≥80mm 2.材料厚度：箱体的金属材料厚度≥1.0mm | 1.外形尺寸：外形尺寸-高度l₆:1#：34mm；2#：35mm 2.材料厚度：箱体的金属材料厚度：1#：0.7mm；2#：0.7mm | 金牛区 |
| 2 | 成都市飞鹰消防器材有限公司 | 灭火器箱 | 4kg×2 | 华西 | 外形尺寸：外形尺寸-高度l₆:≥80mm | 外形尺寸：外形尺寸-高度 l₆:1#：30mm；2#：30mm | 青白江区 |
| 3 | 成都海沛家具有限公司 | 公共场所阻燃家具及组件（办公桌） | 1200×600×760（mm） | 海沛 | 阻燃2级（组件/其他家具）:热释放速率峰值：≤250kW | 阻燃2级（组件/其他家具）:热释放速率峰值：428kW | 邛崃市 |
| 4 | 四川青田家具实业有限公司 | 办公桌 | TS0001GDA | 青田 | 阻燃2级（组件/其他家具）:热释放速率峰值：≤250kW | 阻燃2级（组件/其他家具）:热释放速率峰值：288kW | 温江区 |
| 5 | 成都永兴川安消防设备有限公司 | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | / | 外观、外部结构及总质量检查：符合GA 95-2015标准的规定 | 外观、外部结构及总质量检查：1#～4#：维修合格证的内容不完整；无项目负责人签署、无维修机构联系电话。 | 武侯区 |