## Sheet1
物业企业信用信息平台公布的180件物业企业不良信息（2019-02-27）
序号 | 物业服务企业 | 项目名称 | 事由 | 曝光时间
1 | 北京和泓物业服务有限公司 | 西山枫林 | 因检查发现未按规定配备房屋使用安全管理员，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
2 | 北京隆盛世达物业管理有限公司 | 五栋大楼 | 因擅自利用物业共用部位进行经营，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
3 | 第一太平融科物业管理（北京）有限公司 | 搜狐媒体大厦 | 因未在物业服务合同签订之日起15日内，将物业服务合同报物业服务项目所在地区县房屋行政主管部门备案，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
4 | 第一太平融科物业管理（北京）有限公司 | 融科资讯中心B座 | 因未在物业服务合同签订之日起15日内，将物业服务合同报物业服务项目所在地区县房屋行政主管部门备案，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
5 | 北京鼎铭物业管理有限公司 | 建国国际公寓 | 因擅自利用物业共用部位进行经营，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
6 | 北京安广厦物业管理有限公司 | 龙庆峡（假日）乡村俱乐部 | 因未在物业服务合同签订之日起15日内，将物业服务合同报物业服务项目所在地区县房屋行政主管部门备案，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
7 | 北京德利中天物业服务股份有限公司 | 甘露园南里 | 因检查发现未按规定配备房屋使用安全管理员，房屋行政主管部门给予责令整改的处理。 | 2019-02-27
8 | 北京金罗马物业管理有限公司 | 专家国际花园 | 因检查发现该项目灭火器缺少年检标识，电动自行车管理责任未落实，等问题，房屋行政主管部门给予责令整改的处理。 | 2019-02-27
9 | 北京屹泰房地产开发有限公司 | 保利四季怡园 | 因未在物业服务合同签订之日起15日内，将物业服务合同报物业服务项目所在地区县房屋行政主管部门备案，房屋行政主管部门给予责令整改处理。 | 2019-02-27
10 | 北京八仙别墅物业管理中心 | 八仙别墅 | 因发现装修人或者装修企业违反规定未及时向有关部门报告，房屋行政主管部门给予该企业记1分和项目负责人信用记1分的处理。 | 2019-02-27
11 | 北京河畔丽景物业管理有限公司 | 河畔丽景 | 因对日常检查、特定情况检查发现的问题未及时予以处理，消除安全隐患，房屋行政主管部门给予该企业记1分和项目负责人信用记1分的处理。 | 2019-02-27
12 | 广东康景物业服务有限公司北京分公司 | 珠江奥古斯塔城邦 | 因对日常检查、特定情况检查发现的问题未及时予以处理，消除安全隐患，房屋行政主管部门给予该企业记1分和项目负责人信用记1分的处理。 | 2019-02-27
13 | 北京中弘文昌物业管理有限公司 | 中弘北京像素北区 | 因建立的房屋建筑使用安全管理档案没有建筑锅炉、供暖供热设备检查记录，不符合《房屋建筑使用安全检查技术规程》（DB11/T 1004-2013）的规定，被房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
14 | 北京冠城酒店物业管理有限公司 | 太阳星城金星园 | 因未按照《房屋建筑使用安全检查技术规程》（DB11/T 1004-2013）的规定建立房屋建筑使用安全管理档案，被房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
15 | 北京瑞赢酒店物业管理有限公司 | 鲁园上河村小区 | 因未按规定在A区2#楼普通地下空间建立防火、防汛、治安、卫生等责任制度，被房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
16 | 北京天龙祥源物业管理有限公司 | 渔阳花园 | 因未按照物业服务合同和本市规定的服务标准、技术规范等提供质价相符的服务，房屋行政主管部门给予该企业即3分和项目负责人信用记1分的处理。 | 2019-02-27
17 | 北京神蝉物业管理有限公司 | 世外桃苑 | 因未按照物业服务合同和本市规定的服务标准、技术规范等提供质价相符的服务，房屋行政主管部门给予该企业即3分和项目负责人信用记1分的处理。 | 2019-02-27
18 | 北京天润福源房地产开发有限公司 | 洳河家园（1号地香墅湾） | 因未配备房屋安全管理员，房屋行政主管部门给予该企业责令整改的处理。 | 2019-02-27
19 | 北京市荣盛伟达物业管理有限公司 | 春曦园 | 因住建部门现场检查发现，未按照要求开展“安全生产年”相关工作。 | 2019-02-27
20 | 北京中实杰肯道夫物业管理有限公司 | 北京地球站项目 | 因未在物业服务合同签订之日起15日内，将物业服务合同报物业服务项目所在地区县房屋行政主管部门备案，房屋行政主管部门给予企业信用记3分的处理。 | 2019-02-27
21 | 北京典雅物业管理有限公司 | 典雅庄园 | 未公示上一年度物业服务合同履行情况、本年度物业项目收支预算，或业主提出质询时，未及时答复，房屋行政主管部门给予责令整改的处理。 | 2019-02-27
22 | 北京祥和美物业管理有限公司 | 佳莲时代广场 | 因未按照物业服务合同和本市规定的服务标准、技术规范等提供质价相符的服务，房屋行政主管部门给予该企业责令整改处理。 | 2019-02-27
23 | 北京月亮河物业管理有限公司 | 月亮河休闲寓所 | 因未按照价格主管部门的规定，将服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等有关情况在物业管理区域内显著位置公示，未按照要求开展“安全生产年”相关工作，房屋行政主管部门给予该企业记1分和项目负责人信用记1分的处理。 | 2019-02-27
24 | 北京中商和旭物业管理有限公司 | 耕天下 | 因对日常检查、特定情况检查发现的问题未及时予以处理，消除安全隐患，未按照要求开展“安全生产年”相关工作，房屋行政主管部门给予该企业记1分和项目负责人信用记1分的处理。 | 2019-02-27
25 | 北京东润明珠物业管理有限责任公司 | 新康家园 | 因未按照物业服务合同和本市规定的服务标准、技术规范等提供质价相符的服务，房屋行政主管部门给予该企业记1分和项目负责人信用记1分的处理。 | 2019-02-27
26 | 北京鸿腾伟业物业管理有限公司 | 枫泉花园 | 该企业未履行装饰装修管理协议内容，造成业主多批上访投诉，社会影响较差。 | 2019-02-27
27 | 北京宇华物业管理有限责任公司 | 金源泉家园 | 该企业存在擅自停止在管项目供水供电，不配合区房屋行政主管部门相关执法工作。 | 2019-02-27
28 | 北京诚智慧中物业管理有限公司 | 双桥水郡长安家园 | 因出租、使用普通地下室未依法向建设（房屋）行政主管部门登记备案，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
29 | 北京东岳物业管理有限责任公司 | 石佛营东里126号院 | 因出租、使用普通地下室未依法向建设（房屋）行政主管部门登记备案，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
30 | 北京国宏仁成物业管理有限公司 | 定福庄北街21号楼 | 因出租、使用普通地下室未依法向建设（房屋）行政主管部门登记备案，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
31 | 北京海国投物业管理有限公司 | 鑫泰大厦 | 因利用地下空间未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
32 | 北京和润物业管理有限公司 | 玉树临枫 | 因利用地下空间未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
33 | 北京鸿宇嘉盛物业管理有限公司 | 光辉里8号楼 | 因出租、使用普通地下室未依法向建设（房屋）行政主管部门登记备案，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
34 | 北京嘉浩物业管理有限公司 | 朗琴园 | 因利用地下空间未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
35 | 北京嘉信瑞德物业管理有限公司 | 在线商场（阜石路甲69号院） | 因利用地下空间未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
36 | 北京今日今典物业管理有限公司 | 今日家园 | 因利用地下空间未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
37 | 北京瑞诚物业管理有限公司 | 芳园里 | 因出租、使用普通地下室未依法向建设（房屋）行政主管部门登记备案，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
38 | 北京盛世物业服务有限公司 | 数码科技广场 | 因利用地下空间未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
39 | 北京天润乐居物业服务有限公司 | 香淑湾 | 因利用地下空间未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
40 | 北京天翌物业管理有限责任公司 | 兴隆家园 | 因出租、使用普通地下室未依法向建设（房屋）行政主管部门登记备案，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
41 | 北京万泉物业管理有限公司 | 万泉新新家园 | 因利用地下空间未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
42 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 | 亚运新新家园 | 因出租、使用普通地下室未依法向建设（房屋）行政主管部门登记备案，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
43 | 北京西翠万寿园物业管理有限责任公司 | 万寿园小区 | 因利用地下空间未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
44 | 北京羲和物业管理有限责任公司 | 文慧园 | 因利用地下空间未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
45 | 北京育新物业管理公司 | 芍药居20号院吉利家园 | 因出租、使用普通地下室未依法向建设（房屋）行政主管部门登记备案，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
46 | 北京致远恒通物业管理有限责任公司 | 宏嘉丽园 | 因利用地下空间未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
47 | 北京中广物业管理有限公司 | 广电总局 | 因利用地下空间未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
48 | 北京住总北宇物业服务有限责任公司 | 慧忠里B区 | 因出租、使用普通地下室未依法向建设（房屋）行政主管部门登记备案，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
49 | 山西云馨物业管理有限责任公司北京分公司 | 宏嘉丽园(员工自住地下室) | 因利用地下空间未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
50 | 长城物业集团股份有限公司 | 慧忠北里 | 因出租、使用普通地下室未依法向建设（房屋）行政主管部门登记备案，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
51 | 中瑞物业管理有限公司 | 华威里 | 因出租、使用普通地下室未依法向建设（房屋）行政主管部门登记备案，房屋行政主管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
52 | 北京雍和瑞景物业管理有限公司 | 雍和大厦 | 因存在消防安全管理措施未落实的行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
53 | 北京君澜物业管理有限公司 | 公司办公场所 | 因存在未经消防验收擅自投入使用的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
54 | 北京利丰汇鑫物业发展有限公司 | 蒲黄榆路28号 | 因存在将消防设备用房改为员工宿舍使用，经营场所与居住场所设置在同一建筑物内的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
55 | 北京百润物业管理有限责任公司 | 公司办公场所 | 因存在前期检查发现的电气线路未穿管保护并敷设在可燃物上的违法行为逾期未改，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
56 | 北京东方鸿润物业服务有限公司 | 上地十街1号院 | 因存在未进行经常性的防火安全检查，未及时制止纠正违法违章行为，未发现火灾消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
57 | 北京金诺威物业管理有限公司 | 首创大厦 | 因存在未进行经常性的防火安全检查，未及时制止违章施工等违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
58 | 北京珠江世纪物业管理有限公司 | 珠江骏景小区 | 因存在室内消火栓、喷淋末端无水，消防设施、器材未保持完好有效的消防违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
59 | 金科物业服务集团有限公司 | 金科王府小区 | 因疏散指示标志设置不符合要求，消防中控主机故障未及时消除等消防违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
60 | 中昂物业管理有限公司 | 邑上原著小区 | 因存在地下车库防火卷帘远程无法启动，消防设施未保持完好有效等消防违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
61 | 北京四方谐和物业管理有限公司 | 朝凤社区 | 因存在未制定并落实消防安全防范措施和操作规程的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
62 | 中海物业管理有限公司 | 中海大厦 | 因存在消防安全标志配置不符合标准的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
63 | 北京理嘉物业管理中心 | 砖角楼南里4号楼 | 因存在消防设施未保持完好有效等违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
64 | 中青旅酒店物业管理（北京）有限公司 | 泰悦豪庭酒店 | 因存在消防设施未保持完好有效等违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
65 | 北京闻达敏斯物业管理服务有限公司 | 北京市新闻出版广电局 | 因存在未制定消防安全制度，未落实消防安全管理措施等违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
66 | 北京德康物业管理有限责任公司 | 浩鸿园小区 | 因该小区火灾自动报警系统瘫痪，该单位存在消防设施未保持完好有效等消防违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
67 | 北京瑞尔物业管理有限责任公司 | 颐安家园 | 因该单位存在消防中控室消防联动控制设备存在故障未及时处理且室内未设置应急照明及疏散指示标识；未进行经常性的内部防火安全检查，未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
68 | 优品锦湖（北京）物业管理有限公司 | 北京裕京大厦 | 因该单位宿舍内使用大功率电气，且住人、存货、做饭在同一房间；存在未开展经常性的内部防火安全检查，未发现并消除火灾隐患的消防违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
69 | 北京佳美物业管理有限责任公司 | 京香福苑小区 | 因存在室内消火栓内无水，未保持完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
70 | 北京木子家德物业管理有限公司 | 彩虹嘉园南区 | 因存在未制定并落实消防安全管理措施和消防安全操作规程，未开展消防安全宣传教育培训和灭火训练，未进行经常性的内部防火安全检查，未发现并消除火灾隐患等违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
71 | 上海绿地商业（集团）有限公司北京物业管理分公司 | 启航国际 | 因存在未开展经常性的内部放火安全检查等违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
72 | 北京市大兴区鼎大物业顾问（天津）有限公司北京分公司 | 枣园尚城小区 | 因存在未制定并落实消防安全管理措施和操作规程等违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
73 | 北京青东物业管理有限公司 | 青东商务区 | 因存在消防设施未保持完好有效等违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
74 | 北京市鼎泽物业管理有限责任公司 | 天恒置业大厦 | 因存在未保持消防设施、器材完好有效，未制定并落实消防安全管理措施和操作规程等违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
75 | 北京世纪万融物业管理有限公司 | 万丰珠宝交易中心 | 因存在消防栓无压力无水，存在消防设施未保持完好有效和占用疏散通道的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
76 | 北京世恒物业管理有限责任公司 | 银丰大厦 | 因存在未进行经常性的内部防火安全检查、未及时制止纠正违法违章行为、未发现并消除火灾隐患和消防设施未保持完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
77 | 北京中航恒远物业管理有限公司 | 航空港社区 | 因存在未进行经常性的内部防火安全检查，未及时制止纠正违法违章行为，未发现并消除火灾隐患等违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
78 | 北京五道口尚源中实物业管理有限公司 | 北京华飨餐饮有限公司 | 因存在未进行经常性的内部防火安全检查，未及时制止纠正违法违章行为，未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
79 | 北京鼎润祥明物业管理有限公司 | BDA国际广场 | 因存在消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
80 | 北京金航苑物业管理有限公司 | 航空工业信息中心 | 因存在中控主机故障，消防设施未保持完好有效等违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
81 | 北京瑞德物业管理服务有限责任公司 | 博达高科技大厦 | 因该单位未制定并落实消防安全管理措施和操作规程的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
82 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 世茂维拉小区 | 因存在未落实消防安全管理措施的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
83 | 北京钢研物业管理有限责任公司 | 高粱桥斜街13号院 | 因发生火灾后，消防部门发现该单位未开展消防安全宣传教育和消防知识培训、未定期进行灭火技术训练、未进行经常性的内部防火安全检查、未发现并消除火灾隐患等消防违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
84 | 北京优购物业服务有限公司 | 北京航空航天大学沙河校区 | 因存在负责承建的实验楼施工改造项目未经消防审核，擅自施工的违法行为。依法责令项目停止施工，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
85 | 北京银兴同辉物业管理有限公司 | 中铝研究院 | 因存在中控主机存在大量故障点未及时消除，8号楼7层西侧室内消火栓出水压力不足，封闭楼梯间正压送风机无法远程启动的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
86 | 北京东方容和物业管理有限责任公司 | 豆瓣胡同小区 | 因存在未进行防火安全检查，未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
87 | 北京盛德东升物业管理有限公司 | 国际资源大厦 | 因存在地下二层库房未按照国家标准、行业标准设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
88 | 北京惠民仁济物业管理有限公司 | 人济山庄小区 | 因存在部分安全出口标识未保持完好有效，1号楼1层消火栓水带接口缺失，部分常闭式防火门处于开启状态，物业办公区灭火器被墙壁消火栓浸泡的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
89 | 北京金地格润物业管理有限责任公司 | 明珠商场 | 因存在八层末端试水装置水流指示器未报警，地下一层湿式报警阀未连接到主机报警，消防设施、器材未保持完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
90 | 北京宏昌物业管理有限公司 | 宏昌花园 | 因存在消防泵未通电，无法正常使用的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
91 | 北京市天旭物业管理中心 | 故城东路51号 | 因存在消防中控室控制器未保持完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
92 | 北京博达兴业物业管理有限责任公司 | 兴业大厦 | 因存在中控室消防中控主机存在故障报警未处理，消防设施、器材未保持完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
93 | 北京瑞盈同成中和国际酒店物业管理有限公司 | 自主城 | 因存在消防中控主机存在大量故障点，地上十八层楼梯间防火门被擅自拆除，消防设施未保持完好有效、擅自拆除消防设施的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
94 | 北京寓见家物业管理有限公司 | 乐乎公寓 | 因存在未经消防验收擅自投入使用的消防违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
95 | 北京冠城酒店物业管理有限公司 | 广渠家园 | 因AB区7号楼中控主机自动报警系统故障，自动喷水灭火系统无法远程启动，地下一层机械排烟故障，地下二层防火门损坏，未进行经常性的内部防火安全检查，未及时制止纠正违法违章行为，未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
96 | 北京东亚时代物业管理有限公司 | 东亚五环国际 | 因发生火灾后 该单位未制定并落实消防安全管理措施和操作规程，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
97 | 北京广宇物业管理有限公司 | 莲怡园小区 | 因存在中控室消防主机故障，消防设施未保持完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
98 | 大连一方物业管理有限公司北京分公司 | 新华西街60号 | 因存在电动自行车占用疏散通道、安全出口，电气线路的敷设不符合规定，值班巡视记录与实际情况不符的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
99 | 北京冠城酒店物业管理有限公司 | 广渠家园 | 因存在中控主机自动报警系统故障，自动喷水灭火系统无法远程启动，地下一层机械排烟故障，地下二层防火门损坏的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
100 | 北京联东物业管理股份有限公司 | 联东U谷 | 因存在未设置疏散指示标志，楼梯下方私设库房，配电箱设置在库房内，存放可燃物品和电动自行车，一层西侧安全出口处私设门厅的疏散门未向疏散方向开启，未进行消防日常安全检查、消防设施配置不符合标准的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
101 | 北京首东物业管理有限公司 | 广渠家园5号楼 | 因存在未进行经常性的内部防火安全检查违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
102 | 北京顺城锦华物业管理有限公司 | 国家第一历史档案馆 | 因存在未落实消防安全管理措施和消防安全操作规程的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
103 | 北京筑邦百扬物业管理有限公司 | 紫金庄园 | 因存在未进行经常性的内部防火安全检查，未及时制止纠正违法违章行为，未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
104 | 北京康苑物业管理有限责任公司 | 翠宫饭店写字楼 | 因存在未进行经常性的内部防火安全检查，未及时制止纠正违法违章行为，未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
105 | 北京寓吉物业管理有限公司 | 龙山家园小区 | 因存在未保障疏散通道畅通的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
106 | 北京宝宸物业管理有限公司 | 金宸国际公寓 | 因该单位楼道内未设置疏散指示标志，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
107 | 北京太月物业管理有限责任公司 | 太阳园小区 | 因该小区地下室住人且无消防设施，未及时制止纠正违法违章行为，未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
108 | 远洋亿家物业服务股份有限公司 | 远洋新天地小区 | 该小区8号楼1层烟感防尘罩未摘除，该楼西侧1处消火栓阀门损坏，1处未配置水枪和水带，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
109 | 北京明鑫物业管理有限公司 | 博纳集团 | 该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
110 | 北京乾潮物业管理有限公司 | 西城晶华小区 | 该单位未保持中控室主机完好有效，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
111 | 北京华凯金元物业管理有限公司 | 紫薇天悦小区 | 该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
112 | 北京时代新丰物业管理服务有限公司 | 西客站地下广场 | 该单位存在消防设施器材未保持完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
113 | 北京中海东泽物业管理有限公司 | 云河墅小区 | 该单位未制定落实消防安全管理措施和操作规程，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
114 | 北京客多多酒店物业管理有限公司 | 乐乎青年公寓 | 该单位存在消防设施未保持完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
115 | 北京万科物业服务有限公司 | 卓锦万代别墅区 | 该单位存在消火栓无水、消防泵无法启动、灭火器无压力，消防设施未保持完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
116 | 北京誉佳盛业物业管理有限公司 | 广顺园小区 | 该单位存在未进行经常性消防安全检查等违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
117 | 北京林达物业管理有限公司 | 林达大厦 | 该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
118 | 北京市金房物业管理中心 | 金房物业管理中心办公场所 | 该单位存在未落实消防安全管理制度的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
119 | 深圳万物商企物业服务有限公司 | 万科中心 | 因发生火灾后消防机关调查发现，该单位存在未开展经常性内部防火安全检查，未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
120 | 北京京都宸物业管理有限公司 | 杰座大厦 | 因发生火灾后消防机关调查发现，该单位存在未开展经常性内部防火安全检查，未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
121 | 北京巨山燎原物业管理有限公司 | 京贸中心 | 该单位存在未保持消防设施、器材、消防安全标志完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
122 | 北京百佳兴盛物业管理有限公司 | 汇智大厦 | 该单位存在未进行经常性的内部防火安全检查，未及时制止纠正违法违章行为，未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予罚款1万元的行政处罚。 | 2019-02-27
123 | 北京勤得利物业管理中心 | 中国银行 | 该单位未落实消防安全管理措施和消防安全操作规程，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
124 | 北京青云航空设备有限公司 | 青云当代大厦 | 因发生火灾后消防机关调查发现，该单位存在未进行经常性的内部防火安全检查、未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
125 | 北京永芳馨居物业管理有限公司 | 绿城雅苑小区 | 该单位存在未保持消防设施器材完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
126 | 北京安居物业管理有限公司 | 稻香园西里小区 | 该小区2号楼设备层北侧安全出口门锁闭，妨碍安全疏散，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
127 | 北京华泰龙安物业管理有限公司 | 方恒东景小区 | 该小区消防中控室主机故障，无法正常使用，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
128 | 北京鹏昊物业管理有限公司 | 广渠家园 | 该小区存在堵占疏散通道的情况，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
129 | 北京新世界物业管理有限公司 | 新景家园小区南区 | 该小区中控室主机故障，无法正常使用，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
130 | 北京华腾世纪物业管理有限公司 | 新景家园小区回迁区 | 该小区回迁区中控室主机存在多处故障点且无法复位，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
131 | 北京金鼎华物业管理有限公司 | 锐E空间园区 | 该单位擅自停用消防联动控制设备，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
132 | 北京华慧洁物业管理有限公司 | 翠成馨园 | 该单位存在未经消防验收擅自投入使用的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
133 | 北京日坛上街物业管理有限责任公司 | 日坛北路17号院 | 该单位存在未进行经常性内部消防安全检查的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
134 | 北京金坤物业管理有限公司 | 望花路西里23楼 | 该单位存在未进行经常性内部消防安全检查，未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
135 | 北京瑞来隆安泰物业管理有限公司 | 华芳园小区 | 该小区地下一层室内消火栓无水，疏散指示标识损坏，未设置安全出口标识、疏散指示标识、应急照明灯，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
136 | 北京恒兴物业管理集团 | 北京西站地区环境卫生服务中心 | 该单位存在未落实消防安全应急预案，未制定并落实消防安全管理措施和操作规程等违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
137 | 长城物业集团股份有限公司 | 瀛海庄园小区 | 该单位存在消防设施未保持完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
138 | 北京市恒安物业管理有限公司 | 南湖西里小区 | 该单位存在未能及时制止纠正违法违章行为，未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
139 | 华润置地（北京）物业管理有限责任公司 | 亚林西660地块 | 该单位存在未制定并落实消防安全管理措施和操作规程的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
140 | 北京鼎铭物业管理有限公司 | 都会国际 | 该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
141 | 北京金隅大成物业管理有限公司 | 建欣苑四里 | 该单位存在未制定并落实消防安全管理措施和操作规程的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
142 | 北京市智信恒远物业管理有限公司 | 中国外文出版发行事业局 | 因该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
143 | 北京国泰顺达物业管理有限公司 | 驼房营西里小区 | 因该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
144 | 北京九台新物业有限责任公司 | 丰盛商务楼 | 因该单位存在封闭安全出口的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
145 | 北京康家兴业物业管理有限公司 | 芳群公寓小区 | 因该单位存在未保持消防设施、器材完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
146 | 北京国粮物业管理有限公司 | 粮科大厦 | 因该单位存在未落实消防安全管理措施的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
147 | 北京拓美物业管理有限公司 | 时代财富天地大厦 | 因该单位存在未制定并落实消防安全管理措施和操作规程，未开展消防安全宣传教育培训和灭火演练，未进行经常性的内部消防安全检查的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
148 | 北京首欣物业管理有限责任公司 | 浩运园小区 | 因该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
149 | 广东康景物业服务有限公司北京分公司 | 珠江四季悦城 | 因该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
150 | 北京三和利行物业管理有限公司 | 中国科学院计算技术研究所科研综合楼 | 因该单位中控室值班人员职责不清，未制定并落实消防安全管理措施和消防安全操作规程的行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
151 | 北京华普朝阳物业管理有限公司 | 华普花园小区 | 因该单位存在未进行经常性的内部消防安全检查的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
152 | 北京上院天恒物业管理有限公司 | NAGA上院小区 | 因该单位存在未落实消防安全责任制、未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
153 | 北京龙城兴业物业管理有限公司 | 天秀花园澄秀园 | 因该单位存在未进行经常性的内部防火安全检查，未及时制止纠正违法违章行为，未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
154 | 北京首欣物业管理有限责任公司 | 海云轩公寓小区 | 因该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
155 | 河北冠创物业服务有限公司 | 富力惠兰美居小区 | 因该单位存在未制定并落实消防安全管理措施的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
156 | 中远酒店物业管理有限公司 | 远洋大厦 | 因该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
157 | 北京宝成恒通物业管理有限公司 | 华创生活广场（五方桥店） | 因该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
158 | 北京顺鑫物业管理有限公司 | 北京顺鑫物业管理有限公司办公场所 | 因该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
159 | 第一太平融科物业管理（北京）有限公司 | 融科资讯中心 | 因该单位存在未制定并落实消防安全管理措施、未进行经常性的内部消防安全检查、未及时制止纠正违法违章行为、消防值班人员和巡逻人员擅离职守的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
160 | 北京同心物业管理有限公司 | 汽北小区 | 因该单位存在未保持消防设施器材完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
161 | 北京水木天成物业管理有限责任公司 | 天和嘉园商业楼 | 因该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
162 | 北京海湖物业管理有限公司 | 星光之都KTV | 因该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
163 | 北京正东电子动力集团有限公司物业管理分公司 | 751园区 | 因该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
164 | 第一太平融科物业管理（北京）有限公司 | 融科资讯中心 | 因该单位存在未保持消防设施完好有效、未保持疏散通道畅通的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
165 | 北京金罗马物业管理有限公司 | 欧郡香水城 | 因该单位存在消防设施不能正常使用，未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
166 | 北京爱客思特物业服务有限责任公司 | 昌平区职业学校南口校区 | 因该单位存在未制定并落实消防安全管理措施的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
167 | 北京燕京都物业管理有限公司 | 将府家园小区 | 因该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
168 | 北京誉德正信物业管理有限公司 | 融景美庐小区 | 因该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
169 | 国贸物业酒店管理有限公司 | 华源四里 | 因该单位存在未开展经常性的内部消防安全检查，未及时制止纠正违法行为，未发现并消除火灾隐患的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
170 | 北京实兴金海物业管理中心 | 杨庄北区16号楼 | 因该单位逾期未整改隐患问题，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
171 | 北京房修一物业管理有限公司 | 马家堡东里小区 | 因该单位存在未保持消防设施完好有效的违法行为，消防部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
172 | 北京宁翔物业管理有限公司 | （无） | 因存在违反操作规程或者安全管理规定作业的行为，安全监管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
173 | 中誉晨阳（北京）物业管理有限公司 | （无） | 因存在特种作业人员未取得特种作业操作资格证书、上岗作业和未设置安全警示标志的行为，安全监管部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
174 | 北京国信好望物业管理有限公司 | 绮霞苑 | 因使用的电梯紧急报警装置不能有效应答紧急呼救，经责令限期改正，逾期未改正，被质量监督部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
175 | 丰宁满族自治县家佳物业服务有限公司 | 光织谷小区东区 | 因使用未经检验的电梯，被质量监督部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
176 | 北京瑞思特物业管理有限公司 | UHN国际村小区 | 因使用未经检验的电梯，被质量监督部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
177 | 北京方恒第一太平物业管理有限公司 | 方恒国际中心 | 因使用未经定期检测的压力容器，被质量监督部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
178 | 北京世纪广祥物业管理有限公司 | 万润风景小区 | 因使用未经检验的电梯，被质量监督部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
179 | 北京盛达连物业管理有限责任公司 | 昆泰酒店 | 因使用未经检验的电梯，被质量监督部门给予行政处罚。 | 2019-02-27
180 | 北京仕邦博睿物业管理有限责任公司 | 舒至嘉园 | 因使用未按规定申请强制检定的计量器具用于贸易结算，被质量监督部门给予行政处罚。 | 2019-02-27